Załącznik Nr 1 do SIWZ

PAKIET Nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw do endoskopii z torem wizyjnym -  1 sztuka

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * ( wskazać str folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- |
|  | PROCESOR WIZYJNY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI |  |
| 1. | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek typu i-scan/NBI |  |
| 2. | Wyjścia min. typu: 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego) 2x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów |  |
| 3. | Wyjścia sygnału wideo: RGB, VGA, DVI, Y/C x2, SYNC BNC oraz komunikacyjne RJ45 |  |
| 4. | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła z optyczno-cyfrową filtracją długości pasma światła |  |
| 5. | Wycięcie min 3 zakresów pasma światła (pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) |  |
| 6. | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) |  |
| 7. | Pompa insuflacyjna z pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) |  |
| 8. | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy oświetleniem typu LED |  |
| 9. | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (3 stopnie) - zarysu tkanki (3 stopnie) - weryfikacji zmiany (3 stopnie) |  |
| 10. | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  |
| 11. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 1 klawisz dostępu z panelu przedniego |  |
| 12. | Bezpośredni dostęp do 3 funkcji wycięcia pasma światła z panelu przedniego z niezależnych przycisków |  |
| 13. | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora |  |
| 14. | Możliwość podłączenia przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora |  |
| 15. | Pełna kompatybilność z oferowanymi endoskopami |  |
| 16. | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min 300W |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie |  |
| 18. | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 9 stopniach |  |
| 19. | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 9 stopniach |  |
| 20. | Możliwość regulacji barwy niebieskiej w min 9 stopniach |  |
| 21. | Automatyczny balans bieli |  |
| 22. | Możliwość zapisania min 40 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego |  |
| MONITOR MEDYCZNY HDTV LCD | MONITOR MEDYCZNY HDTV LCD |  |
| 1. | Przekątna min 24 cale z matrycą LED lub LCD |  |
| 2. | Kąt widzenia min 178 stopni |  |
| 3. | Zewnętrzny transformator napięcia |  |
| 4. | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D |  |
| 5. | Panel sterujący |  |
| 6. | Matryca w standardzie min 16,7 mln kolorów |  |
| WÓZEK MEDYCZNY | WÓZEK MEDYCZNY |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół |  |
| 2. | 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka |  |
| 3. | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii |  |
| 4. | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami |  |
| 5. | Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora |  |
| 6. | Dopuszczalne obciążenie min 150 Kg |  |
| 7. | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka |  |
| 8. | Waga wózka max 70 Kg |  |
| VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY HDTV | VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY HDTV |  |
| 1. | Średnica kanału roboczego – min. 3,2 mm |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna – max 9,8 mm |  |
| 3. | Chip CCD w końcówce endoskopu |  |
| 4. | Kąt obserwacji – min. 140 st. |  |
| 5. | System głębi ostrości min 2-100mm |  |
| 6. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  |
| 7. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 3 |  |
| 8. | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 210/120; 120/120 |  |
| 9. | Długość robocza min 1050mm |  |
| 10. | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność z wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego |  |
| 11. | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła |  |
| 12. | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla górnego odcinka przewodu pokarmowego |  |
| 13 | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora |  |
| 14. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  |
| 15. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu |  |
| 16. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) |  |
| VIDEOKOLONOSKOP HDTV | VIDEOKOLONOSKOP HDTV |  |
| 1. | Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika– max 13,2 mm |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 13,2 mm |  |
| 4. | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości |  |
| 5. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  |
| 6. | Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita |  |
| 7. | Kąt obserwacji – min. 140 st. |  |
| 8. | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer |  |
| 10. | Zawór testera szczelności w konektorze |  |
| 11. | Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu |  |
| 12. | Dostęp do płynnej funkcji zoom z dźwigni regulacji powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu |  |
| 13. | System głębi ostrości min 4-100mm |  |
| 14. | Długość robocza 1500mm – 1600mm |  |
| 15. | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego |  |
| 16. | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora |  |
| 17. | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  |
| 18. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu |  |
| 19. | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń |  |
| 20. | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia |  |
| 21. | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego |  |
| 23. | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 3 zakresów widma |  |
| 24. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych |  |
| 25. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) |  |
| Pompa płucząca | POMPA PŁUCZĄCA |  |
| 1. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów Water Jet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru) |  |
| 2. | Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego |  |
| 3. | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego |  |
| 4. | Zbiornik płynu – min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny), lub jednorazowy |  |
| 5. | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min 5m w zestawie) |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym |  |
| 7. | Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy |  |
| 8. | Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min |  |
| 9. | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy |  |
| 10. | Możliwość Integracji z aparatem elektrochirurgicznym |  |
| 11. | Poziom hałasu max. 50,0 dBa |  |
| 12. | Moc znamionowa 40 VA |  |
| 13. | Zasilanie 230 V / 50 Hz |  |
| 14. | Klasa IP2X, klasa przeciwporażeniowa: I |  |
| 15. | Wymiary (wys. X szer. X dł.): 180 mm x 250 mm x 320 mm (+/- 10%) |  |
| 16. | Waga max: 4,5 kg |  |
| 17. | W zestawie dren o śr. 3,2mm, dł. 15cm, wielorazowy, 2 x LuerLock, kompatybilny z oferowanym endoskopem - 1 szt. |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 2 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 3 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 4 | Serwis producenta na terenie Polski - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET Nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw do endoskopii z torem wizyjnym (wideogastroskop HD i wideokolonoskop HD z kompletnym wyposażeniem)  -  1 sztuka

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………..

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * ( wskazać str folderu, ulotki) |
| --- | --- | --- |
|  | Elementy zestawu: |  |
| 1 | wideo gastroskop HD o następujących parametrach: Kąt obserwacji (pole widzenia) min. 140 st. Głębia ostrości min. 4 – 100 mm Długość robocza tuby wziernikowej min. 104 cm - kanał roboczy śr. min. 2,8 mm - kąt zgięcia końcówki instrumentu góra – 210 st. dół – 90 st. prawo – 100 st. lewo – 100 st. - Obraz w jakości HD - Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego - rejestracja obrazu lub możliwość przesłania do komputera i rejestracji na jego twardym dysku (zdjęcia i film) oraz konieczne do tego oprogramowanie - automatyczny balans bieli - możliwość mycia i dezynfekcji w posiadanej myjni automatycznej CYW-100 będącej na wyposażeniu pracowni - możliwość korzystania ze środków do mycia i dezynfekcji stosowanych w posiadanej myjni automatycznej na bazie glualdechydu jak i kwasu nadoctowego. |  |
| 2 | wideokolonoskop HD o następujących parametrach: - obraz w jakości HD - kąt obserwacji (pole widzenia) min. 140 st. - głębia ostrości min. 3 – 100 mm - długość robocza tuby wziernikowej min. 150 cm - kanał roboczy śr. min. 3,8 mm - kąt zgięcia końcówki instrumentu góra – 180 st. dół – 180 st. prawo – 160 st. lewo – 160 st. - Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego - rejestracja obrazu lub możliwość przesłania do komputera i rejestracji na jego twardym dysku (zdjęcia i film) + konieczne do tego oprogramowanie - możliwość podłączenia pompy płuczącej - możliwość powiększenia ruchomego obrazu w trakcie badania w czasie rzeczywistym - automatyczny balans bieli - możliwość mycia i dezynfekcji w posiadanej myjni automatycznej CYW-100 będącą na wyposażeniu pracowni - możliwość korzystania ze środków do mycia i dezynfekcji stosowanych w posiadanej myjni automatycznej na bazie glualdechydu jak i kwasu nadoctowego |  |
| 3 | wideo procesor HDTV o rozdzielczości 1920x1080 |  |
| 4 | źródło światła xenon min 300 W wraz z pompą insuflacyjną |  |
| 5 | monitor min. 19’’, rozdzielczość 1280 x 1024, kąt widzenia 160o , kontrast 3000:1, wejścia RGB, S-VHS, BNC, DVI, system PAL, NTSC |  |
| 6 | wózek medyczny endoskopowy z możliwością dowolnego ustawienia zestawu, półka pod monitor, wieszak na endoskop i akcesoria z regulowaną wysokością. Stabilna podstawa jezdna z hamowanymi kółkami. Zintegrowane zasilanie, filtr przeciwzakłóceniowy. |  |
| 7 | ssak (wbudowany lub dołączany) |  |
| 8 | zestaw zapasowych zaworów |  |
| 9 | zestaw przyłączeniowy do posiadanej automatycznej myjni endoskopowej |  |
| 10 | tester szczelności |  |
| 11 | odpowiednie przewody (dreny) do podłączenia ssaka i pompy wodnej |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 13 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 14 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 15 | Serwis producenta na terenie Polski - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr  1 – Zestaw do endoskopii z torem wizyjnym – 1 sztuka

Cena bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

## PAKIET Nr  2  – Zestaw do endoskopii z torem wizyjnym – 1 sztuka

Cena bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

- Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, iż przewidujemy /nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w zakresie ………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że z pełną starannością zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków niniejszego zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ 2016 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

Załącznik nr 4 do SIWZ

# Oświadczenie

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 44 w powiązaniu z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- spełniamy warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej;

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

# Oświadczenie

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, 2, 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- oświadczamy, że nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania;

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Oświadczamy, iż należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty :

1)………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej