**Załącznik Nr 2**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**Pakiet nr 2 – Bariera sterylna płaska**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość op./rolek  | Cena jednostkowa netto za op./rolkę  | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 5 \* kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Bariera sterylna foliowo-papierowa płaska, zgodna z obowiązującymi normami EN 868 i ISO 11607 (potwierdzenie normatywne również na barierze) , zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych znak CE umieszczono na opakowaniu jednostkowym, tj. na etykiecie wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym posiadająca minimum wskaźnik sterylizacji typu 1, odpowiedni dla pary wodnej oraz Tlenku etylenu, umieszczony poza przestrzenią pakowania wszelkie napisy, wskaźniki umieszczone w obrębie fabrycznego zgrzewu, poza przestrzenią pakowania, na papierze od strony folii napisy na rękawie w języku polskim papier medyczny o gramaturze minimum70g/m² folia minimum sześciowarstwowa ( w tym klej) o temperaturze zgrzewu 180 -220ºC, wytrzymała i odporna na rozerwanie wielościeżkowy zgrzew fabryczny redukujący do minimum pylenie włókien oraz zmniejsza ryzyko zniszczenia opakowania podczas załadunku, przechowywania i transportu.Każde opakowanie opatrzono zwrotem „Nie używać uszkodzonego opakowania”, odpowiednim numerem serii i rozmiarem, nazwą wytwórcy, znakiem handlowym, kierunkiem otwierania, symbolem wyrobu jednorazowego użycia oraz opisano kolory wskaźników przed i po procesie sterylizacji.Każda rolka rękawa pakowana osobno, długość rękawa w rolce 200 metrów, rękaw o szerokości:  |
| a | 50mm /+5mm |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| b | 75mm |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| c | 100mm |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| d | 120mm |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| e | 150mm |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| f | 200mm/+20mm |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| g | 250mm |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| h | 300mm/+20mm |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| i | 350mm lub 380mm |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| j | 400mm/+20mm |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |

***Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty:
a) dla pozycji nr 1f, 1h i 1j – po 1,5 metra***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_ 2017 roku

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy / Wykonawców)

**ZAŁĄCZNIK NR 2 A**

**FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH DLA PAKIETU NR 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr punktowane** | **Oferowane warunki TAK / NIE\*** |
| 1. | ***Pozycja nr 1*** |
| Zdecydowana zmiana koloru wskaźnika po sterylizacji na inny kolor |  |
| Brak zdecydowanej zmiany koloru |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2017 roku

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy/Wykonawców

**Załącznik Nr 8**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**Pakiet nr 2 A – Opakowania przeciwpyłowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana wielkość opakowania  | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie  | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 8 \* kol. 9] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 11 + kol. 12] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Opakowania przeciwpyłowe do przechowywania transportu sterylnych materiałów, pełniące funkcje ochronną dla systemów bariery sterylnej, wydłużające czas przydatności pakietu sterylnego. Wykonane z folii przeźroczystej, antystatycznej, nieszeleszczącej. Posiadające zamknięcie z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania. Maksymalna wielkość opakowania: **dla poz. A i B – 500 szt;** **dla poz. C – 100 szt.**Pasek warstwy kleju o szer. 10 -15 mm, w rozmiarach: |
| a | 300x500 mm  |  |  | 5.000 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 420x700 mm lub 400x760mm |  |  | 5.000 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 600x750 mm lub 600x760mm |  |  | 1.000 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |

***Zamawiający w celu sprawdzenia wymaganych parametrów żąda dołączenia do oferty:
- dla pozycji nr 1a, 1b i 1c – po 1 sztuce z każdego rozmiaru,***

**Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_ 2017 roku

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy / Wykonawców)

**ZAŁĄCZNIK NR 8 A**

**FORMULARZ KRYTERIÓW OCENNYCH DLA PAKIETU NR 2 A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr punktowane** | **Oferowane warunki TAK / NIE\*** |
| 1. | ***Pozycja Nr 1***  |
| Pasek kleju większy niż 15 mm |  |
| Pasek kleju  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2017 roku

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)