**Załącznik Nr 5 do SIWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**Pakiet 5 - Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za zestaw | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto  [kol. 5 \* kol. 6] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 8 + kol. 9] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego składający się z:  a) cewnik poliuretanowy, długości co najmniej 65 cm, wyposażony w zacisk, znaczniki długości, boczne otwory. *Rozmiar cewnika: 10-14 CH*  b) metalowa kaniula z możliwością usunięcia przez rozerwanie. Igła długości co najmniej 10 cm, średnica 5-6 mm  c) worek na mocz o pojemności co najmniej 1500 ml |  |  | 15 zestawów |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_

...............................................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy