Załącznik Nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

PAKIET Nr 1- opatrunek nasączony miękka parafiną

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostk. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 5 cm x 5 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 10 cm x 10 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 20cm x 20 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana ilość próbek: Poz. 1-3: po 2 sztuki.

Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez  zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2  do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

PAKIET Nr 2- Opatrunki jałowe z folii poliuretanowej

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostk. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jałowy, przeźroczysty wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przeźroczysty , do osłony ran oraz mocowania kaniul i cewników z wycięciem na port pionowy z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis. Rozmiar 6 cm x 7 cm (+/-2cm) | 80 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy, przeźroczysty wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej przeźroczysty, do osłony ran oraz mocowania kaniuli i cewników, wkłuć centralnych, z wycięciem na port pionowy z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis. Rozmiar 10 cm x 12 cm (+/-3cm) | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy, przeźroczysty, wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen, samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przeźroczysty wzmocniony włókniną –posiadający dwa dodatkowe paski mocujące – do mocowania kaniul z wycięciem na port pionowy, z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis. Rozmiar 7cm x 8,5 cm (+/- 0,5cm) | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy, przeźroczysty wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen, samoprzylepny opatrunek z foli poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej przeźroczysty do osłony ran oraz mocowania kaniul i cewników. Rozmiar 12 cm x 25 cm (+/- 2 cm ) | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana ilość próbek:     Poz. 1-4-  po 4 sztuki.

Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty

Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez  zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3  do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

PAKIET Nr 3- Serwety jałowe, osłony jałowe

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostk. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zamawiający wymaga aby maksymalna wielkość opakowania zbiorczego nie była większa niż 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Serweta operacyjna „jałowa z gazy 17-nitkowej, 4 warstwowa z nitką RTG bez tasiemki”. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN EN 980),która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN EN 868 -5). Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu. Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania 45 cm x 45 cm x 2 sztuki | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta jałowa (bez taśmy lepnej) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56/ m2 (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzona w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN-980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 45 cm x 75 cm (+5cm) | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta jałowa (bez taśmy lepnej), nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina poliproylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2 (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.75 cm x 90 cm (+ 10cm ) | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta jałowa (z taśma lepną), nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego ( folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2 (+/-1 m2). Zakwalifikowaną w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 45 cm x 45 cm (+5cm) | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2.) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.75 cm x 45 cm (+5cm ) | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2.( +/- 1 m2). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 75 cm x 90 cm (+10 cm) | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.150 cm x 180cm (+5cm), z taśmą lepną na krótszym boku | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2.) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO11135. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 150 cm x 90 cm (+10 cm ) z taśmą lepną na dłuższym boku | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Serweta jałowa z otworem , o średnicy 8 cm otoczony taśmą lepną. Serweta nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2( +/- 1 m2).. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.150cm x 90 cm (+5cm) | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jałowe obłożenie na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 85cm x 76 cm. Warstwa chłonna umiejscowiona na brzegu serwety. Min. grubość folii PE 50 mikrometrów, gramatura włókniny min.24/m2. Folia piaskowana, serweta składana teleskopowo. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sterylna osłona na kończynę wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 43g/m2 z dodatkową taśmą lepną do zamocowania osłony na kończynie. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980),która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania ( zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135-1. 30 cm x 80 cm (+5 cm) z dodatkową taśmą samoprzylepną o długości 50cm x 9 cm | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterylna kieszeń samoprzylepna jednokomorowa, wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Rozmiar 30 cm x 40 cm | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sterylna jednorazowa taśma operacyjna z włókniny , samoprzylepna do mocowania przewodów na powierzchni obłożeń operacyjnych. Pakowana pojedynczo. Rozmiar min. 50 cm x 9 cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana ilość próbek: 1-13- po 3 szt.

Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty

Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez  zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

PAKIET Nr 4- Przylepiec z tkaniny jedwabnej

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostk. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Biały przylepiec wykonany z tkaniny jedwabnej z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie plastra , pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym. Posiadający bardzo dobre właściwości przylepne. Przeznaczony do mocowania igieł dializacyjnych, cewników naczyniowych, opatrunków na przetoce do hemodializy oraz opatrunków na ciele pacjenta. Rozmiar 5cm x 1,25 cm | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana ilość próbek:   poz.1-3 szt.

Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty

Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez  zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

PAKIET Nr 5- Tupfery, setony

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość w op. w poz.1-6, sztuki poz. 7-14 | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostk. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej- GROSZKI. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje : LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowania kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5) Rozmiar 12 cm x 12 cm x 10 sztuk | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej –kule. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Gramatura gazy min.23g/m². Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Rozmiary 15 cm x 15 cm x 10 sztuk | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej –kule. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu . Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z reguła 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medycznych. Gramatura gazy min. 23g/ m². Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo – foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje : LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Rozmiary 20 cm x 20 cm x 10 sztuk | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej –kule z RTG. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z reguła 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Gramatura gazy min.23g/ m². Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo – foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje : LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Rozmiar: 20 cm x 20 cm x 10 sztuk | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej –kule z RTG. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z reguła 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Gramatura gazy min.23g/ m². Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo – foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje : LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Rozmiar: 30 cm x 30 cm x 10 sztuk | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej –FASOLKI z RTG. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z reguła 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Gramatura gazy min.23g/ m². Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo – foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Rozmiar: 15 cm x 15 cm x 20 sztuk | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tupfery niejałowe, gazowe, kule z gazy 17 nitkowej. Wyrób zarejestrowany zgodnie z klasą IIa i reguła 7 (wyroby inwazyjne). Gramatura gazy min. 23g/ m². Rozmiar: 20 cm x 20 cm | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min. 23g/ m². Rozmiar: 2 m x 1 cm | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min. 23g/ m². Rozmiar: 2m x 2 cm | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min. 23g/ m². Rozmiar: 2m x 5 cm | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Setony niejałowy gazowe z gazy 17 nitkowej. Wyrób zarejestrowany zgodnie z klasą IIa i regułą 7 (wyrób inwazyjny). Gramatura gazy min 23g/ m². Rozmiar: 2m x 1 cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Setony niejałowy gazowe z gazy 17 nitkowej. Wyrób zarejestrowany zgodnie z klasą IIa i regułą 7 (wyrób inwazyjny). Gramatura gazy min 23g/ m². Rozmiar: 2m x 2cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Setony niejałowy gazowe z gazy 17 nitkowej. Wyrób zarejestrowany zgodnie z klasą IIa i regułą 7 (wyrób inwazyjny). Gramatura gazy min 23g/ m². Rozmiar: 2m x 5 cm | 340 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana ilość próbek: poz. 1-13 po 2 szt.

Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty

Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez  zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

PAKIET Nr 6-  Miękki okład wypełniony żelem – kompres ciepło- zimny

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostk. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Miękki okład wypełniony żelem przeznaczony do wielokrotnego użytku jako kompres zimno- ciepły Rozmiar 10 cm x 25 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana ilość próbek:     Poz.1- 2 sztuki

Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty

Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez  zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

PAKIET Nr 7- wata

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostk. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wata celulozowa w rolkach 150g | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wata opatrunkowa 100 g | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana ilość próbek: poz. 1-2 po 2 sztuki

Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty

Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez  zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

PAKIET Nr 8- Pieluchomajtki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostk. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder 55- 80cm. Min. Chłonność 1 szt. 1600ml Rozmiar S | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder 75-110 cm. Min. Chłonność 1 szt. 2100 -2200ml. Rozmiar M | 1200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder 100-150cm. Minimalna chłonność 1 szt. 2400ml. Rozmiar L | 5500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder 110-170 cm. Minimalna chłonność 1 szt. 2600ml. Rozmiar XL | 5000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana ilość próbek: Poz1-4 po 2 sztuki.

Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty

Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez  zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

PAKIET Nr 9-  Plaster tkaninowy

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostk. netto za opak | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Biały przylepiec na rolce wykonany z tkaniny bawełnianej pokryty równomiernie hypoalergicznym klejem o dobrej przylepności nawet do wilgotnej skóry. Rozmiar 5m x 2,5 cm | 2 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana ilość próbek:     Poz.1- 2 sztuki

Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty

Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez  zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych  oferuję na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr 1

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## PAKIET Nr 2

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## PAKIET Nr 3

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## PAKIET Nr 4

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## PAKIET Nr 5

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## PAKIET Nr 6

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## PAKIET Nr 7

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## PAKIET Nr 8

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

## PAKIET Nr 9

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT ……………………………zł          w tym VAT ……………..%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ 2018 roku					______________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów opatrunkowych, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________ (miejscowość), dnia ________________ r.

____________________________________

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Milęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________

_____________________________________

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej