**Załącznik Nr 2 do SIWZ**

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**PAKIET Nr 2- Opatrunki jałowe z folii poliuretanowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane** | **Zamawiana****Ilość sztuk**  | **Oferowana ilość opakowań** | **Cena****jednostk.****netto za opak** | **VAT%** | **Wartość****netto** | **Wartość****brutto** | **Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Jałowy, przeźroczysty wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej przeźroczysty, do osłony ran oraz mocowania kaniuli i cewników, wkłuć centralnych, z wycięciem na port pionowy z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis. **Rozmiar 10 cm x 12 cm (+/-3cm)** | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

**Wymagana ilość próbek: Poz. 1-- po 4 sztuki.**

***Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty***

**Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.**

**……………………………………………………………………………….**

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 2A do SIWZ**

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**PAKIET Nr 2A- Opatrunki jałowe z folii poliuretanowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane** | **Zamawiana****Ilość sztuk**  | **Oferowana ilość opakowań** | **Cena****jednostk.****netto za opak** | **VAT%** | **Wartość****netto** | **Wartość****brutto** | **Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Jałowy, przeźroczysty wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przeźroczysty , do osłony ran oraz mocowania kaniul i cewników z wycięciem na port pionowy z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis.**Rozmiar 6 cm x 7 cm (+/-2cm)** | 80 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

**Wymagana ilość próbek: Poz. 1- po 4 sztuki.**

***Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty***

**Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.**

**……………………………………………………………………………….**

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 2B do SIWZ**

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**PAKIET Nr 2B- Opatrunki jałowe z folii poliuretanowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane** | **Zamawiana****Ilość sztuk**  | **Oferowana ilość opakowań** | **Cena****jednostk.****netto za opak** | **VAT%** | **Wartość****netto** | **Wartość****brutto** | **Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Jałowy, przeźroczysty, wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen, samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przeźroczysty wzmocniony włókniną –posiadający dwa dodatkowe paski mocujące – do mocowania kaniul z wycięciem na port pionowy, z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis. **Rozmiar 7cm x 8,5 cm (+/- 0,5cm)** | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

**Wymagana ilość próbek: Poz. 1- po 4 sztuki.**

***Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty***

**Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.**

**……………………………………………………………………………….**

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 2C do SIWZ**

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**PAKIET Nr 2C- Opatrunki jałowe z folii poliuretanowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane** | **Zamawiana****Ilość sztuk**  | **Oferowana ilość opakowań** | **Cena****jednostk.****netto za opak** | **VAT%** | **Wartość****netto** | **Wartość****brutto** | **Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Jałowy, przeźroczysty wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen, samoprzylepny opatrunek z foli poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej przeźroczysty do osłony ran oraz mocowania kaniul i cewników. **Rozmiar 12 cm x 25 cm (+/- 2 cm )** | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

**Wymagana ilość próbek: Poz. 1-4- po 4 sztuki.**

***Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty***

**Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.**

**……………………………………………………………………………….**

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 3 do SIWZ**

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**PAKIET Nr 3- Serwety jałowe, osłony jałowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane** | **Zamawiana****Ilość sztuk**  | **Oferowana ilość opakowań** | **Cena****jednostk.****netto za opak** | **VAT%** | **Wartość****netto** | **Wartość****brutto** | **Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Zamawiający wymaga aby maksymalna wielkość opakowania zbiorczego nie była większa niż 100 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Serweta jałowa (bez taśmy lepnej)** nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56/ m2  (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzona w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN-980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. **Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 45 cm x 75 cm (+5cm)** | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Serweta jałowa (bez taśmy lepnej),** nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina poliproylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2 (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1.**Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.75 cm x 90 cm (+ 10cm )** | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Serweta jałowa (z taśma lepną),** nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego ( folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2 (+/-1 m2). Zakwalifikowaną w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1.**Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 45 cm x 45 cm (+5cm)** | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Serweta jałowa (z taśma lepną)** nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (**+**/- 1 m2.) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135. **Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.75 cm x 45 cm (+5cm )** | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Serweta jałowa (z taśma lepną)** nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2.(+/- 1 m2)**.** Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135-1. **Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 75 cm x 90 cm (+10 cm)** | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Serweta jałowa (z taśma lepną)** nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135. **Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.150 cm x 180cm (+5cm), z taśmą lepną na krótszym boku**  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Serweta jałowa (z taśma lepną)** nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2.) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO11135. **Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min. 150 cm x 90 cm (+10 cm ) z taśmą lepną na dłuższym boku**  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Serweta jałowa z otworem , o średnicy 8 cm otoczony taśmą lepną.** Serwetanieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2(+/- 1 m2)**.**. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. **Wymagany rozmiar i wielkość opakowania min.150cm x 90 cm (+5cm)** | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Jałowe obłożenie na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm** w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 85cm x 76 cm. Warstwa chłonna umiejscowiona na brzegu serwety. Min. grubość folii PE 50 mikrometrów, gramatura włókniny min.24/m2. Folia piaskowana, serweta składana teleskopowo. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1.  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Sterylna osłona na kończynę** wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 43g/m2 z dodatkową taśmą lepną do zamocowania osłony na kończynie. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980),która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania ( zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135-1.**30 cm x 80 cm (+5 cm) z dodatkową taśmą samoprzylepną o długości 50cm x 9 cm**  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Sterylna kieszeń samoprzylepna jednokomorowa,** wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. **Rozmiar 30 cm x 40 cm**  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Sterylna jednorazowa taśma operacyjna** z włókniny , samoprzylepna do mocowania przewodów na powierzchni obłożeń operacyjnych. Pakowana pojedynczo. **Rozmiar** **min. 50 cm x 9 cm**  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

**Wymagana ilość próbek: 1-12- po 3 szt.**

***Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty***

**Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.**

**……………………………………………………………………………….**

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 3A do SIWZ**

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**PAKIET Nr 3A- Serwety jałowe, osłony jałowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane** | **Zamawiana****Ilość sztuk**  | **Oferowana ilość opakowań** | **Cena****jednostk.****netto za opak** | **VAT%** | **Wartość****netto** | **Wartość****brutto** | **Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Zamawiający wymaga aby maksymalna wielkość opakowania zbiorczego nie była większa niż 100 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Serweta operacyjna „jałowa z gazy 17-nitkowej, 4 warstwowa z nitką RTG bez tasiemki”.** Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN EN 980),która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN EN 868 -5). Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu. Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. **Wymagany rozmiar i wielkość opakowania 45 cm x 45 cm x 2 sztuki** | 3500  |  |  |  |  |  |  |

**Wymagana ilość próbek: 1- po 3 szt.**

***Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty***

**Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.**

**……………………………………………………………………………….**

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik Nr 4 do SIWZ**

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

**PAKIET Nr 4- Przylepiec z tkaniny jedwabnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane** | **Zamawiana****Ilość sztuk**  | **Oferowana ilość opakowań** | **Cena****jednostk.****netto za opak** | **VAT%** | **Wartość****netto** | **Wartość****brutto** | **Nazwa handlowa producent, nr katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu, oferowany rozmiar opatrunku** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Biały przylepiec wykonany z tkaniny jedwabnej **z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie plastra** , pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym. Posiadający bardzo dobre właściwości przylepne. Przeznaczony do mocowania igieł dializacyjnych, cewników naczyniowych, opatrunków na przetoce do hemodializy oraz opatrunków na ciele pacjenta. **Rozmiar 5m x 1,25 cm**  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

**Wymagana ilość próbek: poz.1-3 szt.**

***Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty***

**Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.**

**……………………………………………………………………………….**

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy