**ZAŁĄCZNIK Nr 6**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**Pakiet nr 6 – Asortyment zużywalny do aparatu FACS ARIA II i aparatu LWA BD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment – parametry wymagane** | **Producent** | **Nr katalogowy** | **Zamawiana ilość sztuk** | **Oferowana wielkość opakowania** | **Oferowana ilość opakowań** | **Cena jedn. netto za opakowanie** | ***Wartość*** | | |
| **Netto**  **[kol. 7\*kol. 8]** | **VAT %** | **Brutto**  **[kol. 9\*kol. 10]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Filtr Cup - Filcon, średnica porów 50 µm, sterylne  Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: **50-100** |  |  | **100** | **…….. szt.** |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr Cup - Filcon, średnica porów 30 µm, sterylne  Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: **50-100** |  |  | **100** | **…….. szt.** |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr powietrzny do drzwiczek z przodu do komory sortowania, do FACS ARIA II  Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: **1** |  |  | **1** | **1 szt.** |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr Ulpa BD aerosol Management Option do FACS ARIA II  Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: **1** |  |  | **1** | **1 szt.** |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr wentylatora do LWA  Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: **1-10** |  |  | **30** | **…….. szt.** |  |  |  |  |  |
| 6 | BAL SEAL LWA  Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: **1-5** |  |  | **5** | **…….. szt.** |  |  |  |  |  |
| 7 | Korek do pojemnika ze zlewkami do LWA  Wymagana wielkość opakowania ilość sztuk: **5-10** |  |  | **30** | **…….. szt.** |  |  |  |  |  |
| ***WARTOŚĆ OGÓŁEM:*** | | | | | | | |  |  |  |

***UWAGA:***

1. ***W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda Kart katalogowych / technicznych dla wszystkich pozycji w języku polskim.***
2. ***Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty****.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 roku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy / Wykonawców