ZAŁĄCZNIK Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Szklany asortyment zużywalny do badań laboratoryjnych

| Lp. | Asortyment – parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Wymagana wielkość opakowania - sztuk | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT % | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pałeczki polistyrenowe z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, jałowe - Sterile R, bez podłoża. Pakowane indywidualnie w probówce z korkiem. Wyposażone w etykietę. |  |  | 1 500 | 500 | 3 |  |  |  |  |
| 2. | System transportowy Sterile-R do wymazów, z podłożem, zabezpieczający tlenowce i beztlenowce |  |  | 25 000 | 100 | 250 |  |  |  |  |
| 3 | System transportowy Sterile-R do wymazów, z podłożem, zawierający węgiel aktywny. |  |  | 5 000 | 100 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Kuwety jednorazowe z tworzywa PS, makro do Eppola o poj. 1 ml |  |  | 300 | 100 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Naczyńka do analizatora PS 0,5 ml |  |  | 40 000 | 1 000 | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Szalki Petriego jałowe Sterile-R, wykonane z PE średnica: |  |
| a/ | górna: 90 mm, bez odpowietrzenia |  |  | 400 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| b/ | górna: 60 mm, bez odpowietrzenia |  |  | 700 | 20 | 35 |  |  |  |  |
| 7 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 25 ml |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 50 ml |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 100 ml |  |  | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 250 ml |  |  | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |
| 11 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 500 ml |  |  | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Cylinder miarowy kl. B, poj. 1000 ml |  |  | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |
| 13 | Zlewka szklana niska z wylewem, poj. 800 ml |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Zlewka szklana niska z wylewem poj. 1000 ml |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Szkiełka zegarowe, śr. 125 mm |  |  | 200 | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Probówki wirówkowe szklane |  |  | 60 000 | 250 | 240 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

UWAGA:

- W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda po 2 sztuki próbek z pozycji nr 1 – 3, pozycji 5 oraz pozycji 15 – 16.

- Formularz Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane preparaty sklasyfikowane są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju,  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U.  z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – dotyczy pozycji nr 1 – 6 a-b,

- Karty katalogowe / techniczne lub katalogi dla wszystkich pozycji w języku polskim.

__________ dnia _______________________ 2018 roku

________________________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 – Szklany asortyment do badań laboratoryjnych

| Lp. | Asortyment – parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Proponowana wielkość opakowania - sztuk | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT % | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Szkiełka podstawowe nieszlifowane o wym. 76x26 mm |  |  | 100 000 | 20-100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka podstawowe z matowym brzegiem 76x26 mm |  |  | 50 000 | 20-100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka podstawowe z mrożonym brzegiem o wymiarach 76x26, gotowe do uzycia, bez napisów na szkiełku, dopuszczone do stosowania do aparatu do przygotowywania próbek cytogenetycznych. Brzeg pod kątem 90°, szlifowany. Całkowite odbicie światła (M=2), proporcja odbicia normalnego drugiej lustrzanej powierzchni przy kącie padania światła 30°= 91,5%. Współczynnik załamania = 546,07; nm = 1,5171. Gęstość = 2,479, hydrolityczne klasa 3. Skład chemiczny: SiO2 - 72,20%; MgO-4,30%; Na2O-14,30%; AI2O3-1,20%; K2O-1,20%; Fe2O3-0,03%; CaO-6,40%; SO3-0,30%. |  |  | 20 000 | 20-100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka nakrywkowe 16x16 |  |  | 4 000 | 100-500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkiełka nakrywkowe 20x20 |  |  | 7 000 | 100-500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szkiełka nakrywkowe 24x24 |  |  | 56 000 | 100-500 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

UWAGA:

- W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek: 
a) dla pozycji nr 3 – 5 sztuk,

b) dla pozycji nr 4 – 6   po 2 sztuki.

- Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane preparaty sklasyfikowane są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju,  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U.  z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – dotyczy wszystkich pozycji,

- Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim ,

- Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

__________ dnia _______________________ 2018 roku

______________________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 – Końcówki do pipet, probówki, koreczki

| Lp. | Asortyment – parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Proponowana wielkość opakowania - sztuk | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT % | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Końcówki do pipet żółte, 2 - 200 µl - opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie, dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 min.) po otwiarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Dł końcówek 53 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 2 worki po 500 końcówek (1000 szt). Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. |  |  | 180 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet niebieskie 50 - 1000 µl - opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie, dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 min.) po otwiarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Dł końcówek 71 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 2 worki po 500 końcówek (1000 szt). Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. |  |  | 104 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki 100 - 5000 µl - opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie, dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 min.) po otwiarciu worka i umieszczeniu w pudełku. Precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy. Niesterylne. Dł końcówek 120 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie; 5 torebek po 100 końcówek (500 szt). Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem. Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. |  |  | 10 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pipety Pasteura, niesterylne, z tworzywa PE o poj. 3 ml, z podziałką |  |  | 103 000 | 200-1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki wirówkowe, przeźroczyste, plastikowe z PP, okrągłodenne o poj. 10 ml, 16x100 mm, bez obrzeża |  |  | 25 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki wirówkowe, przeźroczyste, plastikowe z PP, okrągłodenne o poj. 10 ml, 16x100 mm, z obrzeżem |  |  | 25 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki wirówkowe przeźroczyste, plastikowe z PS, okrągłodenne o poj. 10 ml, 16x100 mm |  |  | 9 000 | 200-1000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki okrągłodenne z tworzywa PS o poj. 7 ml, 12x75 mm, bez obrzeża |  |  | 15 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Koreczki PP lub PE, karbowane do probówek wirówkowych, plastikowych, okrągłodennych o poj. 10 ml i średnicy 16 mm |  |  | 35 000 | 100-500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Koreczki PP lub PE kompatybilne z probówkami z poz. 8 |  |  | 20 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Koreczki bakteriologiczne z PP, autoklawowalne do 121°C, nakładane, do probówek o średnicy 16 mm |  |  | 1 000 | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Bibuła filtracyjna o średniej grubości, ilościowa, o średnicy 185 mm |  |  | 1 200 | 50-200 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

UWAGA:

- W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek:

- z  pozycji nr 1-3 – po 5 sztuk,

- z pozycji nr 5-8  – po 2 sztuki,

- z pozycji nr 11 – 2 sztuki,

- Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane preparaty sklasyfikowane są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju,  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U.  z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – dotyczy pozycji nr 5 – 10,

- Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim.

- Certyfikat na potwierdzenie spełnienia wymaganej normy dla pozycji nr 1 – 3 w języku polskim lub angielskim,

- Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

__________ dnia _______________________ 2018 roku

______________________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4 – Probówki i końcówki

| Lp. | Asortyment – parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Proponowana wielkość opakowania - sztuk | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT % | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 0,2 ml, do reakcji PCR z indywidualnym zamknięciem dla każdej probówki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki oraz na zewnętrznej powierzchni korka, umożliwiająca łatwe podpisywanie probówek. Korek zawieszony na zawiasie umożliwia określoną pozycję wieczka. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie oraz zabezpieczenie przed kontaminacją. Łatwe otwarcie probówek. Do stosowania we wszystkich typowych termocyklerach z formatem bloku 0,2 ml. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP, bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - poświadczone certyfikatem. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku. Możliwość ściągnięcia ze strony internetowej producenta certyfikatu dla każdej partii. Nie zawiarją inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz - wymagane poświadczenie certyfikatem. Niepirogenne. Bezbarwne. |  |  | 15 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 0,5 ml, z indywidualnym zamknięciem. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości: 0,1; 0,25 i 0,5 ml, umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenie mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg. Probówki wyprodukowane z najwyżej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - poświadczone certyfikatem. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. System zamykania probówki zapewniajacy wysoką szczelność Safe Lock lub równoważny. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku. Nie zawiarają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz - wymagane poświadczenie certyfikatem. Bezbarwne. |  |  | 12 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki cienkościenne typu Eppendorf o poj. 1,5 ml do reakcji PCR. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętośći: 0,5; 1,0 i 1,5 ml umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki umożliwiajaca łatwe podpisywanie próbek. Korek zapobiega niepożądanemu odskoczeniu wieczka i otwiera się go bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Duża wytrzymałość na chemikalia, obciążenie mechaniczne i ekstremalne temperatury. Wytrzymałe do prędkości wirowania 30 000xg. Probówki wyprodukowane z najwyżej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - poświadczone certyfikatem. Precyzyjne uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Możliwość sterylizacji w autoklawie przy otwartym korku (121°C, 20 min.). Nie zawiarają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz - wymagane poświadczenie certyfikatem. Bezbarwne. |  |  | 22 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,1 - 20 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 40 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek(1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. |  |  | 54 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,5 - 20 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 46 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek (1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. |  |  | 70 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet typu Eppendorf kompatybilne w zakresach 0,1 - 10 µl - Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność; wysoka stabilność temperaturowa; Odporność na autoklawowanie (121°C, 20 minut) po otwarciu worka i umieszczeniu w pudełku; precyzyjny kształt, nie spadają z pipety w trakcie pracy, niesterylne; Dł. końcówek 34 mm; pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. W opakowaniu 2 worki po 500 końcówek(1000 szt); Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane poświadczenie certyfikatem; Ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf. W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655. |  |  | 10 000 | 500-1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki do osocza typu Vacutainer, z nakretką; poj. min 6 ml max 7 ml z heparyną sodową |  |  | 600 | 50-200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Naczyńka do barwienia ze szkła wapniowo - sodowego; 76x26 mm z przykryciem |  |  | 5 | 1-5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Naczyńka do barwienia z tworzywa PMP, 76x26 mm z przykryciem |  |  | 4 | 1-4 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

UWAGA:

- W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda próbek:

- z  pozycji nr 1 – 3 po 3 sztuki,

- z pozycji nr 4 – 6  po 5 sztuk,

- Zgłoszenia lub powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającego, że oferowane preparaty sklasyfikowane są jako wyroby medyczne i są dopuszczone do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju,  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U.  z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) – dotyczy pozycji nr 7,

- Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim.

- Certyfikat na potwierdzenie spełnienia wymaganej normy EN ISO 8655 dla pozycji nr 4 – 6 w języku polskim lub angielskim,

- Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

__________ dnia _______________________ 2018 roku

______________________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 5 – Probówki i butelki

| Lp. | Asortyment – parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Proponowana wielkość opakowania - sztuk | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT % | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Probówki typu Falcone 5 ml, okrągłodenne, korek na zakrętkę, zamykanie nie pękające podczas wirowania, z polistyrenu, kompatybilne z cytometrem przepływowym FACS CANTO II |  |  | 21 250 | 50-250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki typu Falcone 12x75 mm, poj. 5 ml z PP, okrągłodenne z korkiem, sterylne |  |  | 650 | 25-50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki typu Falcone 15 ml, o wym. 17x121 mm. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe okreslenie objętości próbki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki umożliwiające łatwe podpisywanie próbek. Płaska, lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwiajaca pracę z probówką, umożliwiajaca stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86°C do +100°C. Wytrzymałość do prędkości wirowania 19,500xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych - poświadczone certyfikatem. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15 ml probówek stożkowych. Bezbarwne, zapewniajace optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów i niezawierające DNAz, RNAz i DNA. Jakość i czystość każdej partii oddzialnie testowana i certyfikowana. |  |  | 18 000 | 50-100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki typu Falcone 50 ml, o wym. 30x116 mm. Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki umożliwiajaca łatwe podpisywanie próbek. Płaska, lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwiajaca pracę z probówką, umożliwiająca stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86°C do +100°C. Wytrzymałość do prędkości wirowania 19,500xg. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakości PP (surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatków plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych - poświadczone certyfikatem. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 50 ml probówek stożkowych. Bezbarwne, zapewniajace optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów i niezawierające DNAz, RNAz i DNA. Jakość i czystość każdej partii oddzialnie testowana i certyfikowana. |  |  | 3 000 | 25-100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Butelki do hodowli 50 ml, korek z filtrem 0,2 - 0,22 mikrona, sterylne. |  |  | 5 000 | 50-100 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

UWAGA:

- W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda po 3 sztuki próbek z każdej pozycji.

- Karty katalogowe / techniczne dla wszystkich pozycji w języku polskim.

- Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

__________ dnia _______________________ 2018 roku

______________________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców

ZAŁĄCZNIK Nr 6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 6 – Asortyment zużywalny do aparatu FACS ARIA II i aparatu LWA BD

| Lp. | Asortyment – parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Proponowana wielkość opakowania - sztuk | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT % | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Filtr Cup - Filcon, średnica porów 50 µl, sterylne |  |  | 100 | 50-100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr Cup - Filcon, średnica porów 35 µl, sterylne |  |  | 100 | 50-100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr powietrzny do drzwiczek z przodu do komory sortowania, do FACS ARIA II |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr Ulpa BD aerosol Management Option do FACS ARIA II |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr wentylatora do LWA |  |  | 30 | 1-10 |  |  |  |  |  |
| 6 | BAL SEAL LWA |  |  | 5 | 1-5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Korek do pojemnika ze zlewkami do LWA |  |  | 30 | 5-10 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

UWAGA:

- W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda Kart katalogowych / technicznych dla wszystkich pozycji w języku polskim.

- Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

_________ dnia _______________________ 2018 roku

_______________________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców

ZAŁĄCZNIK Nr 7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 7 – Probówki do głębokiego mrożenia

| Lp. | Asortyment – parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Wymagana wielkość opakowania - sztuk | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT % | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Probówki o pojemności 2,0 ml do głębokiego mrożenia(-1960 C) z wkręcanym korkiem, pierścieniem silikonowym oraz skalą i polem do opisu. Autoklawowalne, sterylne – R ( sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma). Wolne od DNA, RNA, ATP. Pakowane po 1000 sztuk. |  |  | 4 000 | 1 000 szt | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Statywy (pudełka) kartonowe do głębokiego zamrażania (-1960 C), na probówki 2,0 ml. Wymiary: 135x135x45mm, z przykryciem oraz wkładką segregującą na 100 probówek. |  |  | 40 | 1 szt | 40 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

UWAGA:

- W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda  3 sztuk próbek z  pozycji  nr 1,

- Karty charakterystyki / katalogowe dla wszystkich pozycji w języku polskim.

__________ dnia _______________________ 2018 roku

______________________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców

ZAŁĄCZNIK Nr 8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 8 – Szczoteczki do endoskopów

| Lp. | Asortyment – parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Szczoteczki jednorazowe do mycia endoskopów długości 240 cm(+/- 10 cm), szerokość szczoteczki 4,5 – 5,5mm. |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

UWAGA:

- W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający żąda 2 sztuk próbek.

- Karty katalogowe / techniczne / foldery/ opisy  w języku polskim.

__________ dnia _______________________ 2018 roku

______________________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców

Załącznik nr 9

Miejscowość ………………. dnia ……………….2018r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej.

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę zużywalnego sprzętu laboratoryjnego oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

PAKIET Nr 2

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

PAKIET Nr 3

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

PAKIET Nr 4

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

PAKIET Nr 5

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

PAKIET Nr 6

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

PAKIET Nr 7

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

PAKIET Nr 8

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………...........zł

Cena z podatkiem VAT …………………………………..…....................….……….………………zł

Słownie: ………………………………………………….………………………………………..........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od nr ______ do nr ______ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 14 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

Zamawiający wyraża zgodę, aby wykonawca w druku OFERTA pozostawił jedynie pakiety, na które  składa ofertę.

__________ dnia ____________ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 10

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO – II” , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO – II”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2018r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 11

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO – II”  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług1

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2

- Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ______________________ .

__________________ dnia _________2018r.

____________________________________

(podpis)

Załącznik nr 12

INSTRUKACJA WYPEŁNIANIA

(Wersja wstępna)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

(European Single Procurement Document ESPD)

I. Wejście w życie dyrektyw a podmiotowa kwalifikacja wykonawców

Zgodnie z regulacjami art. 59 dyrektywy 2014/24/UE1 oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE2, dalej: „dyrektywa” lub „dyrektywy”, jak też projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366), dalej „projekt ustawy” w odniesieniu do postępowań                      o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych3 podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne potwierdzenie:

1) spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

2) braku podstaw wykluczenia,

3) jak też spełnianie kryteriów selekcji (obiektywne zasady i kryteria ustalone przez zamawiającego na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów) jest oświadczenie własne wykonawcy zastępujące, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

II. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str.16). Rozporządzenie to ma moc bezpośrednio obowiązującą w państwie członkowskim i wchodzi w życie najpóźniej z dniem 18 kwietnia 2016 r.

III. Brak wdrożenia dyrektyw a JEDZ

Od dnia 18 kwietnia 2016 r., w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach,                  w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, wykonawca ma prawo składania formularza JEDZ w celu wykazania elementów, o których mowa powyżej (pkt I. 1-3). Brak wdrożenia do porządku krajowego na dzień 18 kwietnia 2016 r. regulacji dyrektyw powoduje konieczność uwzględniania zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw w odniesieniu do formularza JEDZ, tj. – jak wskazano powyżej - z jednej strony prawo składnia przez wykonawców wskazanego formularza, z drugiej zaś obowiązek jego przyjmowania przez zamawiających.

IV. Podmioty składające JEDZ

Regulacje dyrektyw przewidują weryfikację podmiotową przy użyciu formularza JEDZ

w odniesieniu do:

1) wykonawców

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców;

2) podmiotów trzecich

- JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich                        w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji;

- JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;

- JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia

- dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie;

3) podwykonawców

- dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli zamawiający w postępowaniu takiego wskazania podwykonawców wymaga;

- JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.

V. Termin na złożenie JEDZ

Wypełniony formularz JEDZ składa się:

- w trybach jednoetapowych – wraz z ofertą;

- w trybach wieloetapowych – wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

VI. Forma JEDZ

W przypadku zamówień lub konkursów o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ, zgodnie z formą określoną                   w rozporządzeniu przywołanym w pkt II. Od dnia 18 kwietnia 2018r. formularz JEDZ przekazywany będzie zamawiającemu wyłącznie w formie elektronicznej. Elektroniczne narzędzie służące realizacji tego obowiązku przygotowywane jest przez KE. Do tego czasu JEDZ powinien być składany zgodnie  z owiązującymi aktualnie regulacjami krajowymi odnoszącymi się do składania dokumentów, w tym w szczególności przy uwzględnieniu formy wymaganej dla oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Zawartość JEDZ

- Zgodnie z dyrektywą JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

- oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia;

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu;

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego kryteriów selekcji służących do ograniczenia liczby wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu;

- określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych

- przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji;

- formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie                 i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do

- wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji;

- informacje niezbędne w celu uzyskania przez zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy).

Formularz JEDZ składa się z sześciu części:

część I. identyfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

– wypełniana przez zamawiającego

oraz

część II. identyfikacja wykonawcy

część III. przesłanki wykluczenia

część IV. warunki udziału w postępowaniu

część V. kryteria selekcji

część VI. podpis(y)

– wypełnianych przez wykonawcę.

Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu wypełniania standardowego formularza JEDZ znajdują się                   w trzeciej kolumnie załączonej tabeli.

UWAGA:  Oświadczenie w postępowaniach o wartości poniżej progów UE

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, których wartość nie przekracza równowartości progów UE oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, czy też spełnianiu kryteriów selekcji składane jest w formie zgodnej z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, uwzględniającej aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy dyrektyw nie statuują ani prawa, ani obowiązku składania i żądania formularza JEDZ do zamówień o wartości poniżej progów UE.

Załącznik Nr 13

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018S 077– 171101

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24 ] |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: DOSTAWA ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO – II |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | [ DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY ] |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | [ ZP-17-045 UN ] |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą ZP-18-045 UN - DOSTAWA ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO – II : (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.