Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 1 – elektroda EKG

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt. | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Elektroda EKG do długoterminowego monitorowania. Czujnik pokryty chlorkiem srebra. Wykonana z pianki polietylenowej, wodoodporna, wodoszczelna. Pokryta warstwą hipoalergicznego żelu o min. śr. 50 mm. | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 2 – żel do USG

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt. | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Żel do USG a 500 g, hipoalergiczny z zakrętką, odczyn obojętny. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 3 – żel do EKG

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt. | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Żel do EKG a 250 g, neutralny odczyn pH, receptura żelu posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność, przewodnictwo elektryczne i bierność chemiczną (brak oddziaływania z elektrodami i skórą badanego). Aplikator umożliwiający dozowanie żelu. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 4 – sterylne foliowe pokrowce i osłony

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt. | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pokrowiec na przewody i kable, wykonany z folii PE o minimum grubości 0,05 mm, składany teleskopowo, odporny na rozerwania i uszkodzenia mechaniczne, sterylny, pakowany pojedynczo. Na końcach, obustronnie wyposażony w taśmy do mocowania. Rozmiar 16 cm x 200 cm. | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Foliowa osłona na elementy aparatury o średnicy minimum 80 cm (+10%), wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości minimum 0,05 mm. Odporna na rozerwania, ściągnięta przylegającą gumką lub elastycznym paskiem, sterylna, pakowana pojedynczo. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny przeźroczysty pokrowiec z gumką na aparaturę o rozmiarze 40 cm x 80 cm do okrycia pulpitu. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna osłona na mikroskop, średnica osłony optyki 65 mm, szerokości 115 cm, długości 200 cm. Odporna na rozerwanie, wykonana z folii PE o minimum grubości 0,05 mm. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 5 – osłony na głowice

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt. | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sterylna osłona na głowicę ultrasonograficzną z gładkiego polipropylenu z paskiem adhezyjnym, składana teleskopowo, pakowana pojedynczo, posiada 2 taśmy do mocowania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar (+/-5) 16 cm x 80 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar (+/-5) 18 cm x 80 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 6– środki do pielęgnacji pacjentów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana Ilość szt. | Cena jednostkowa netto szt. | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o naturalnym pH 5,5, rozmiar 12 cm x 20 cm (+/- 5 cm) z dodatkiem aloesu lub rumianku. Gramatura myjki 150 gr/m2 (+/- 5 gr/m2). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami przez jednostkę niezależną na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli (certyfikat lub inny dokument). | 11.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa gąbka nasączona 25 ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagająca spłukiwania. Rozmiar 12 cm x 8 cm x 2,5 cm (+/- 1 cm). Opakowanie blistrowe z systemem łatwego otwarcia. Zarejestrowana jako wyrób kosmetyczny. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy, czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namaczania oraz spłukiwania. Pakowany pojedynczo. Zarejestrowany jako wyrób kosmetyczny. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33 cm x 22 cm (+/1 cm). Zarejestrowana jako wyrób kosmetyczny. | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z jednej strony pokryta miękkim włosiem z drugiej gąbką z możliwością odsysania. Łączna długość 18 cm, długość części czyszczącej 2,5 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji. Pakowane pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5 cm, długość części gąbkowej 2,5 cm. Pakowany pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | 2.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała o rozmiarze 30 cm x 40 cm, gramatura 60 gr, grubość 0,95 mm (+/- 0,05 mm). | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2018 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON:	 ……………………………….............. NIP:	   …………………………......................………

Tel:	. ………………………………..............… Fax:	 ……………….....................…………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:	 …………………...……………………………………..…

Tel:.............................................................   e-mail:  ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr  …….*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ELEKTROD, ŻELI DO USG I EKG, WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH I ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI PACJENTÓW”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

__________________________________

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________ (miejscowość), dnia ________________ r.

__________________________________

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ELEKTROD, ŻELI DO USG I EKG, WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH I ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI PACJENTÓW” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA ELEKTROD, ŻELI DO USG I EKG, WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH I ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI PACJENTÓW”, - Pakiet nr ………., prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2018 r.

__________________________________

Własnoręczny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej