Załącznik nr 1 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia …………….2018r.

……………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................……………………………………………..

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ……………………… Fax ………………....................e-mail …………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………Tel …………………

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Osoba/ osoby  odpowiedzialna/e za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy aparatury i urządzeń medycznych na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET NR 1 – DERMATOSKOP – 2 SZT.

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET NR 2 – OTOSKOP –  2 SZT.

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET NR 3 – BRONCHOFIBEROSKOP Z WYPOSAŻENIEM - 1SZT.

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET NR 4 – ZESTAW TORU  WIZYJNEGO OPERACYJNEGO HD Z OPTYKAMI – 1 ZESTAW

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z zapisami przedstawionymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

[] Tak [] Nie*;

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 7) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………     [] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2018r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DERMATOSKOP – 2 szt

MODEL, TYP			……………………………………..…….……….

PRODUCENT			…………………………………………….….…..

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Główka optyczna odłączana od rękojeści zasilającej. |  |
| 2 | Oświetlenie diodowe. Temperatura koloru 5000K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI)>80 |  |
| 3 | Przełącznik trybu oświetlenia pomiędzy spolaryzowanym a niespolaryzowanym |  |
| 4 | Regulacja ostrości +/- 6D. Achromatyczny system optyczny |  |
| 5 | Płytka kontaktowa ze skalą milimetrową (10 mm) o śr. 23 mm |  |
| 6 | Płytka kontaktowa do miejsc trudnodostępnych o śr. 8mm |  |
| 7 | Możliwość użycia dodatkowej płytki kontaktowej gładkiej o śr. 23 mm |  |
| 8 | Rękojeść akumulatorowa |  |
| 9 | Płynna regulacja jasności |  |
| 10 | Rękojeść akumulatorowa ze złączem micro USB |  |
| 11 | Ładowarka USB z aprobatą medyczną |  |
| 12 | Bateria akumulatorowa Li-on |  |
| 13 | Szybkie ładowanie baterii – max 4 h |  |
| 14 | Wskaźnik stanu naładowania w rękojeści – sygnalizacja ładowania. Naładowania i rozładowania baterii akumulatorowej |  |
| 15 | Twarde etui |  |
| 16 | Rok produkcji: 2018 r. |  |
| 17 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 18 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| 19 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja umożliwiająca podłączenie urządzenia do aparatu cyfrowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami. | TAK- 20,00 pkt. NIE- 0,00 |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OTOSKOP – 2 szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Otoskop światłowodowy LED |  |
| 2 | Instrument kieszonkowy, trwały, szczelny, lekki, o zwartej budowie, dwuczęściowa konstrukcja |  |
| 3 | Zestaw złożony z: - otoskopu - rękojeści bateryjnej - 4 szt. wzierników wielorazowego użytku, autoklawowalne w temp. do 134℃ - po 5 szt. wzierników jednorazowego użytku w rozmiarach 2,5,4 mm - gruszka insuflacyjna wraz z łącznikiem. |  |
| 4 | Rękojeść z tworzywa sztucznego w części pokrytego chromem, odporna na upadki |  |
| 5 | Zasilanie 2,5V (na 2 baterie R6) |  |
| 6 | Główka otoskopowa ciemno-matowa w środku |  |
| 7 | Oświetlenie bezpośrednie, bardzo jasne, skupione światło. |  |
| 8 | Źródło światła LED o temperaturze koloru 4000 K i współczynniku CRI > 95 |  |
| 9 | Czas pracy na jednym zestawie baterii - min. 8 godzin |  |
| 10 | Odchylany wizjer optyczny akrylowy o powiększeniu 3x |  |
| 11 | Wbudowany automatyczny wyłącznik reagujący przy zawieszeniu otoskopu na kieszonce fartucha, gwarancja min. 15 000 cykli włączenia/wyłączenia. |  |
| 12 | Wyposażony w funkcję testowania poziomu naładowania baterii |  |
| 13 | Wyposażony w funkcję stopniowego przyciemniania oświetlenia LED (fade-out) przy resztkowym poziomie energii umożliwiającą dokończenie badania |  |
| 14 | Wyposażony w port umożliwiający podłączenie gruszki insuflacyjnej w celu wykonania testu pneumatycznego |  |
| 15 | Rok produkcji: 2018 r. |  |
| 16 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |
| 17 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| 18 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas pracy na jednym zestawie baterii min. 8 godzin | od 8 godzin do 10 godzin - 0 pkt. większy niż 10 godzin - 10 pkt. |  |
| 2 | Automatyczny wyłącznik reagujący przy zawieszeniu otoskopu na kieszonce fartucha gwarantujący min. 15 000 cykli włączenia/wyłączenia. | 15 000 cykli – 0 pkt. więcej niż 15 000 cykli – 10 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Złącznik Nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BRONCHOFIBEROSKOP Z WYPOSAŻENIEM  – 1 szt

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| I | Procesor wideo umożliwiający podłączenie głowic kamer 1CCD, wideolaryngoskopów, wideocystoskopów HDTV, wideogastroskopów i wideokolonoskopów. Procesor wyposażony w zintegrowane LEDowe źródło światła - 1 szt. |  |
| 1. | Format obrazu min. 16x9 |  |
| 2. | Wyjścia wideo min.: S-VIDEO, 2xHD-SDI, DVI |  |
| 3. | Możliwości jednoczesnego wysyłania wielu sygnałów |  |
| 4. | Balans bieli aktywowany min.: przycisku na głowicy kamery oraz definiowany na jednym z przycisków wideoendoskopu |  |
| 5. | Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie jasności obrazu, jeśli ilość światła w polu operacyjnym jest zbyt mała |  |
| 6. | Funkcja automatycznego wyboru stopklatki i zachowania zdjęcia najlepszej jakości spośród kilku sąsiednich klatek. |  |
| 7. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła, filtrowanie światła odbywa się z zastosowaniem mechanicznego filtra w źródle światła oraz filtrów cyfrowych obrazu, celem uwidocznienie struktur i tkanek zawierających hemoglobinę. |  |
| 8. | Zmiana ustawień dostępna z panelu przedniego urządzenia, z klawiatury, oraz z przycisków głowicy kamery i wideoendoskopów |  |
| 9. | Możliwość zapisu zdjęć na pamięci zewnętrznej typu Pendrive poprzez gniazdo USB lub w pamięci wewnętrznej procesora |  |
| 10. | Zapis zdjęć w formacie min. JPEG |  |
| 11. | W zestawie klawiatura i pamięć przenośna min 2 GB |  |
| 12. | Rozpoznawanie podłączonych wideoendoskopów i głowic kamery |  |
| 13. | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności |  |
| 14. | Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów |  |
| 15. | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego |  |
| 16. | Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu i głowicy kamery |  |
| II. | Wideoendoskop CCD SDTV – 1 szt. |  |
| 1. | Pole widzenia min. 90 st |  |
| 2. | Głębia widzenia 5-50mm +/- 1 mm |  |
| 3 | Śr. końcówki max. 3,9 mm |  |
| 4. | Śr. sondy max. 3,6 mm |  |
| 5. | Dł. robocza 300 mm |  |
| 6. | Zagięcie końcówki góra/dół 130st |  |
| 7. | Endoskop wyposażony w min. 3 przyciski funkcyjne, programowalne |  |
| 8. | Kierunek patrzenia 0 st. |  |
| 9. | Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła. |  |
| III. | Monitor medyczny min. 21,5" - 2 szt. |  |
| 1. | Monitor z wejściami min.: HDMI, HD-SDI, DVIx2 |  |
| 2. | Rozdzielczość min. 1920x1080 |  |
| 3. | Monitor z matrycą podświetlaną LED |  |
| IV. | Wózek endoskopowy - 1 szt. |  |
| 1. | Wózek na kółkach |  |
| 2. | Wózek wyposażony w uchwyt na endsokop. |  |
| V. | Uchwyt na monitor do wózka - 1 szt. |  |
| VI. | Ręczny tester szczelności do wideoendskopu giętkiego - 1 szt. |  |
| VII. | Wanna do dezynfekcji endoskopów – 1 szt. |  |
| VIII. | System wideo z procesorem i głowicą - 1 szt. |  |
| 1. | Procesor wideo klasy min. SD |  |
| 2. | Wyjścia analogowe min.: VBS, S-Video, |  |
| 3. | Wyjścia cyfrowe min.: DVI |  |
| 4. | Balans bieli sterowany z panelu przedniego |  |
| 5. | Przesłona regulowana w min dwóch trybach z tyłu urządzenia |  |
| 6. | Jasność regulowana w min. dwóch trybach z tyłu urządzenia |  |
| IX. | Głowica endoskopowa – 1 szt. |  |
| 1. | Waga: max 41g |  |
| 2. | Przewód sygnałowy: dł. min. 2,5m |  |
| 3. | Chip CCD 1/4" |  |
| 4. | Czułość min. 4 Luxy, F 1.4 |  |
| 5. | W pełni zanurzalny w płynie dezynfekcyjnym |  |
| 6. | Sterylizacja EtO |  |
| X. | Adapter do głowicy – 1 szt. |  |
| 1. | Okular do głowicy kamery |  |
| 2. | Ogniskowa 1.2x |  |
| XI. | Źródło światła LED – 1 szt. |  |
| 1. | LEDowe źródło światła |  |
| 2. | Czas pracy min. 2000 godzin |  |
| 3. | Zużycie energii: max. 55VA |  |
| 4. | Stopień ochrony: IPX0 |  |
| XII. | Światłowód – 1 szt. |  |
| 1. | Światłowód dedykowany do optyk laryngologicznych |  |
| 2. | Długość min. 3m |  |
| 3. | Średnicy zewnętrzna: max. 6,8mm |  |
| 4. | Średnica wiązki światłowodowej: max. 2,8mm |  |
| 5. | Waga: max. 237g |  |
| XIII. | Pozostałe wymagania |  |
| 1. | Bezpłatne szkolenie personelu |  |
| 2. | Instrukcja pisemna w jęz. polskim |  |
| 3. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 4. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia . |  |
| 5. | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018. |  |
| 7. | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta. |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (dotyczy pkt. I ppkt. 4) Aktywacja balansu bieli /minimum z przycisku na głowicy kamery | - Balans bieli aktywowany z przycisku na głowicy kamery oraz definiowany na jednym z przycisków wideoendoskopu – 0 pkt - Balans bieli aktywowany: z przycisku na panelu czołowym, głowicy kamery oraz definiowany na jednym z przycisków wideoendoskopu – 5 pkt |  |
| 2 | (dotyczy pkt. I ppkt. 10) Zapis zdjęć /minimum w formacie JPEG/ | - Zapis zdjęć tylko formacie JPEG - 0 pkt - Zapis zdjęć dodatkowo w innych formatach (podać dostępne formaty) - 5 pkt |  |
| 3 | (dotyczy pkt. I ppkt. 14) Zapisywanie danych pacjentów /min. dla 40 pacjentów/ | - Możliwość zapisania danych dla 40 pacjentów – 0 pkt. - Możliwość zapisania danych dla więcej niż 40 pacjentów – 5 pkt. |  |
| 4. | (dotyczy pkt. II ppkt. 7) Ilość przycisków funkcyjnych, programowalnych w endoskopie / min. 3 przyciski/ - | - 3 przyciski – 0 pkt. - więcej niż 3 przyciski – 5 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw toru  wizyjnego operacyjnego HD z optykami – 1 zestaw

MODEL, TYP     ………………………………………………….

PRODUCENT   …………………………………………………..

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| I. | Procesor video ze zintegrowanym źródłem światła – 1 szt. |  |
| 1. | Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości min. 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródłem światła LED |  |
| 2. | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem |  |
| 3. | Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali nie gorszej niż 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4 |  |
| 4. | Źródło światła LED z min. trzema diodami |  |
| 5. | Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona |  |
| 6. | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia |  |
| 7. | Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  |
| 8. | Procesor kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR |  |
| 9. | Możliwość podłączenia min. głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych |  |
| 10. | Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu |  |
| 11. | Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną |  |
| 12. | Wyjścia cyfrowe nie mniej niż 2x HD-SDI oraz 1xDVI |  |
| 13. | Wyjścia analogowe nie mniej niż: 1xCOMP, 1xY/C |  |
| 14. | Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury |  |
| 15. | Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego |  |
| 16. | Gniazda (min. 1) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka |  |
| 17. | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash |  |
| 18. | Pamięć wewnętrzna urządzenia |  |
| 19. | Format zapisywania plików: min. jpg |  |
| 20. | Rozdzielczość zapisywanych obrazów- nie gorsza niż: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD |  |
| 21. | Możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej |  |
| 22. | Automatyczny dobór ekspozycji - min. 16 stopni |  |
| 23. | W zestawie przewód sygnałowy SDI |  |
| 24. | Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni |  |
| 25. | Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu |  |
| 26. | Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego |  |
| 27. | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale nie gorszym niż +/- 8 |  |
| 28. | Ręczne dostosowanie jasności obrazu w przedziale nie gorszym niż od 1 do +17 |  |
| 29. | Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej. |  |
| 30. | Min. 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz min. 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Mode 1-3) |  |
| 31. | Min. 2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR |  |
| 32. | Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników |  |
| 33. | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania |  |
| 34. | Możliwość wprowadzenia danych dla min. 40 pacjentów za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej |  |
| 35. | Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych |  |
| 36. | Możliwość ochrony danych hasłem |  |
| 37. | Dane (rekord) pacjenta zawierają min. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć |  |
| 38. | Dane systemu zawierają min. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz |  |
| 39. | Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora |  |
| 40. | Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego |  |
| 41. | Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak) |  |
| 42. | Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu |  |
| 43. | Min. dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) |  |
| 44. | Nie mniej niż 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła |  |
| 45. | Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy) |  |
| 46. | Filtr moire - dwustopniowy |  |
| 47. | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski) |  |
| 48. | Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR |  |
| 49. | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika |  |
| 50. | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off |  |
| 51. | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB) |  |
| 52. | Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień) |  |
| 53. | Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego |  |
| 54. | Wyświetlanie kodów błędów |  |
| 55. | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty |  |
| 56. | Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym - klasa I |  |
| II. | Głowica kamery endoskopowej Full HD, trzyprzetwornikowa – 1 szt. |  |
| 1. | Głowica kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  |
| 2. | Typ ochrony BF |  |
| 3. | Nie mniej niż 3 programowalne przyciski funkcyjne |  |
| 4. | zoom optyczny (2x) oraz ostrość sterowane pokrętłami |  |
| 5. | możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym |  |
| 6. | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych |  |
| 7. | Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO |  |
| 8. | Waga głowicy nie więcej niż 220g |  |
| 9. | Tryb eliminacji efektu mory przy współpracy z endoskopami półsztywnymi i fiberoskopami |  |
| III. | Monitor Medyczny – 1 szt. |  |
| 1. | Przekątna ekranu nie gorsza niż 27’ |  |
| 2. | Matryca LED |  |
| IV. | Wózek endoskopowy – 1 szt. |  |
| 1. | Wózek wyposażony w centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA |  |
| 2. | Cztery koła, w tym min. dwa z blokadą |  |
| 3. | Półki na urządzenia – min. 2 |  |
| 4. | Uchwyt głowicy kamery |  |
| 5. | Zamykany panel tylny |  |
| V. | Urządzenie przechwytujące audio/wideo – 1 szt. |  |
| 1. | Wejście- min.: HDMI, Component (YPbPr), audio (2ch), mikrofon 3,5 mm. |  |
| 2. | Wyjście- min.: HDMI (Pass-thru), słuchawkowe, Port LAN. |  |
| 3. | Możliwość podłączenia dysku 2,5'' SATA lub zewnętrznego dysku USB (2.0/3.0). |  |
| 4. | Format nagrywania nie gorszy niż MP4 (H.264, AAC). |  |
| 5. | Pilot w zestawie. |  |
| VI. | Endoskop sztywny – sinuskop – 3 szt. |  |
| 1. | Średnica zewnętrzna 4 mm |  |
| 2. | Kąt patrzenia 0 st. |  |
| 3. | Długość robocza min. 146 mm |  |
| 4. | Endoskop autoklawowalny |  |
| VII. | Endoskop sztywny – sinuskop – 1 szt. |  |
| 1. | Średnica zewnętrzna 4 mm |  |
| 2. | Kąt patrzenia 30 st. |  |
| 3. | Długość robocza min. 146 mm |  |
| 4. | Endoskop autoklawowalny |  |
| VIII. | Endoskop sztywny – sinuskop – 2 szt. |  |
| 1. | Średnica zewnętrzna 4 mm |  |
| 2. | Kąt patrzenia 70 st. |  |
| 3. | Długość robocza min. 146 mm |  |
| 4. | Endoskop autoklawowalny |  |
| IX. | Światłowód – 3 szt. |  |
| 1. | śr. wiązki max. 2,8mm; |  |
| 2. | średnica zewnętrzna max. 6,8 mm |  |
| 3. | długość min. 3 m; |  |
| X. | Kontener do sterylizacji optyk – 3 szt. |  |
| 1. | Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk |  |
| 2. | Wymiary 446x49x88 mm +/- 5 mm |  |
| 3. | Uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę |  |
| 4. | Przezroczysta pokrywa |  |
| XI | Pozostałe wymagania |  |
| 1. | Bezpłatne szkolenie personelu |  |
| 2. | Instrukcja pisemna w jęz. Polskim |  |
| 3. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 4. | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia . |  |
| 5. | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia. - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| 6. | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta. |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (dotyczy pkt. I ppkt. 4) Źródło światła LED /z min. trzema diodami | - Źródło światła LED z trzema diodami - 0 pkt - Źródło światła LED z więcej niż trzema diodami – 5 pkt |  |
| 2 | (dotyczy pkt. I ppkt. 22) Automatyczny dobór ekspozycji /min. 16 stopni | - Automatyczny dobór ekspozycji - 16 stopni – 0 pkt. - Automatyczny dobór ekspozycji - więcej niż 16 stopni – 5 pkt |  |
| 3 | (dotyczy pkt. I ppkt. 32) Możliwość przypisania ustawień /dla min. 20 użytkowników/ | - Możliwość przypisania ustawień dla 20 użytkowników – 0 pkt. - Możliwość przypisania ustawień dla więcej niż 20 użytkowników – 5 pkt |  |
| 4. | (dotyczy pkt. I ppkt. 34) Możliwość wprowadzenia danych za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej /dla min. 40 pacjentów/ - | - dla 40 pacjentów – 0 pkt - dla więcej niż 40 pacjentów – 5 pkt |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy