Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 1 – Wyrostki kłykciowe żuchwy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość Brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, do kłykcia żuchwy, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, typu delta-4 otworowe, z otworami do kompresji, trapoezoidalna-4 otworowe, w rozmiarach 14/13mm, 14/14mm oraz 12/20mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4-23 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5-12 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-16 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 2 – L/X Ortognatyczny i blokowane

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, w kształcie litery L, 4 i 5 otworowe, 90o, w 5 różnych rozmiarach; prawa, lewa. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, w kształcie litery L, 6 otworowe, 100o; prawa, lewa. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; w kształcie litery L, 6 otworowe, 100o; prawa, lewa. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty tytanowe, profil 1.5 mm, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; proste 16 otworowe. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty tytanowe, profil 1.5 mm, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; anatomicznie wygięte, w kształcie łuku, w tym prawe i lewe, 16 i 24 otworowe | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 w kształcie litery X; 6 otworowe bez mostu i z mostem 9,12mm; oraz profil 0,7mm, z mostem 9 i 17mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 w kształcie litery T, 5 otworowe, w tym skośne 100o, prawa lewa oraz w kształcie litery Y- 5 otworowe bez mostu i z mostem9,12mm; oraz profil 0,7mm, bez mostu oraz z mostem 12mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4-23 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5-12 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-16 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.0 mm, dł. 5-13 mm, bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.3 mm, dł. 7-14 mm, bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruba tytanowa, blokowana, awaryjna, średnica 2.5 mm, dł. 9-16 mm, bezgwintowa głowa śruby; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Płyty tytanowe żuchwowe otwarte, profil 0.7 mm; oraz 0,8mm pod śruby 2,0 mm; 6,8 otworowe z mostem 5,10,15mm w klipsie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Slider do płyt żuchwowych otwartych, ze śrubą 2,0 lub 2,3 mm; dł. śruby 8 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyty tytanowe, bródkowe, profil 0.6 mm; pod śruby 2.0 mm; 6 otworowe, z mostem 0,3,5,7,10 mm oraz profil 1.0 mm, z laserowymi znacznikami, w kształcie litery X, 6 otworowe, z mostem 5 i 10 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4-23 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5-12 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-16 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płyty tytanowe, profil 0.7 mm; pod śruby 1.5 mm, w kształcie litery L, z laserowymi znacznikami, 4 otworowe, z mostem 3 i 5 mm; prawa, lewa, w klipsie. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płyty tytanowe, profil 0.7 mm; pod śruby 1.5 mm, w kształcie litery L, z laserowymi znacznikami, 5 i 6 otworowe, z mostem 5,7,10 mm; prawa, lewa, w klipsie. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płyty tytanowe, profil 0.7 mm; pod śruby 1.5 mm, w kształcie litery Y, z laserowymi znacznikami, 5 i 7 otworowe, bez mostu i z mostem 5,10 mm; w klipsie. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruby tytanowe, korowe,1,5 mm, dł. 4-11 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Śruby tytanowe korowe awaryjne,1,8mm, długość 5,7; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Śruby tytanowe samowiercące średnica 1,5mm, długość 4-9mm; ; otwór heksagonalny w głowie śruby, w klipsie. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 3 – Oczodołowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe - siatki oczodołowe, profil 0.35 mm oraz 0.4 mm, pod śruby 1.5 mm, w rozmiarach 26/30mm, 39/30mm,31/36mm,46/36mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przymiar do siatek oczodołowych, w rozmiarach 26/30mm, 31/36mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatki tytanowe, profil 0,1;0,2;0,3mm pod śruby0,9/1,2mm;1,5mm;2,0mm rozmiar 55x55mm,55x110mm,55x150mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm, dł. 3-16 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 1.8 mm, dł. 5-20 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4-9 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4,5,6 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 4 – 1,5 (mikro)

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, pod śruby 1.5 mm; proste 16 otworowe. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, pod śruby 1.5 mm, proste 4,6 i 8 otworowe, bez mostu i z mostem | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm, dł. 3-16 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 1.8 mm, dł. 5-20 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4-9 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4,5,6 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 5 – 0,9/1,2 (nano)

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, profil 0.5 mm, pod śruby 0.9/1.2 mm; proste 16 otworowe. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 0.9 mm, dł. 2-10 mm oraz 1.2 mm; dł. 2-14 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 6 – Żuchwowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, proste, profil 1.0 mm, pod śruby 2.0 mm, 16 otworowe. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4-23 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.3 mm, dł. 5-12 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-16 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby IMF, tytanowe, średnica 2.0mm, z kołnierzem naśluzówkowym i bez kołnierza, dł. 8,11,14mm. Otwór heksagonalny oraz typu krzyżak w głowie śruba. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 7 – Rekonstrukcyjny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płyty tytanowe, proste, profil 1.6 mm, pod śruby 2.5 mm, 16 otworowe. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, proste 12 i 16 otworowe. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, anatomicznie ukształtowane w kształcie łuku oraz prawe i lewe, 16 i 17 otworowe. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, anatomicznie ukształtowane w kształcie łuku -prawe i lewe, 22 otworowe. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty tytanowe, rekonstrukcyjne, profil 2.5 mm, pod śruby 2.5 mm, blokowane, anatomicznie ukształtowane w kształcie łuku -obustronne, anatomicznie ukształtowane, 25, 28, 38 otworowe. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przymiary do płyt urazowych oraz rekonstrukcyjnych. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa, z 4 śrubami w komplecie; prawa, lewa. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik tytanowy, krótki z 4 śrubami i długi z 5 śrubami | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby zapasowe do protezy głowy kłykcia żuchwy, dł. 5,6mm; | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm, dł. 24-30 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby tytanowe, korowe, ciągnące, średnica 2.5 mm, dł. 6-22 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm, dł. 10-20 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruby tytanowe, korowe, awaryjne, średnica 2.8 mm, dł. 6-18 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby tytanowe, blokowane, awaryjne, średnica 2.8 mm, dł. 10-20 mm; otwór typu krzyżak w głowie śruby. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 8 – Materiały protetyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op./szt. | Cena jednostkowa netto za op./szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Gips biały, dentystyczny II klasy a’25kg | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gips twardy żółty, dentystyczny III klasy a’25kg | 11 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyn samopolimeryzujący do stosowania w ortodoncji kolor „O” a’0,25L | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Proszek samopolimeryzujący do stosowania w ortodoncji kolor „O” a’0,5 kg. | 35 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyn samopolimeryzujący do stosowania do napraw protez ruchomych a’0,25L | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Proszek samopolimeryzujący do stosowania do napraw protez ruchomych a’0,5kg | 40 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Masa wyciskowa KROMOPAN a’450g | 75 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Izolit gips – gips, gips - akryl a’1L | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wosk twardy na bazie wosku CARNAUBA i wosku pszczelego o rozmiarach płytek: dł.170mm(+,-2), szerokości 82,5 (+,-1), grubości 1,6(+,-1), a’0,5kg | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wosk miękki na bazie wosku CARNAUBA i wosku pszczelego o rozmiarach płytek: dł.170mm(+,-2), szerokości 82,5 (+,-1), grubości 1,6(+,-1), a’0,5kg | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pumeks a’25kg | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kalka stomatologiczna nagryzowa - podkowa niebiesko-czerwona a=144 szt/op | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczotki twarde do osadu, do montowania ø=22mm | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Frezy do akrylu utwardzone z zieloną obwódką | 120 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Tarcza do obcinarki do gipsu (SWD – 1200 NUOWA) - wzmocniona | 22 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 9 – Szyny nazębne, druty

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość kpl./m. | Cena jednostkowa netto za kpl./m. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Szyna nazębna twarda 8-zaczepowa 1 kpl – 2szt | 1160 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut 0,9mm sprężysto – twardy, chrom - nikiel | 700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut do wiązania międzyszczękowego 0,4mm | 5700 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut do wiązania międzyszczękowego 0,5mm | 5800 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut do wiązania międzyszczękowego 0,6mm | 520 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 10 – olej sterylny do sprzętu motorowego firmy Aesculap Chifa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Olej sterylny do motorów 300ml w aerozolu ( prostnic stomatologicznych, wierteł) do sprzętu motorowego firmy Aeskulap Chifa | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 11 – Wiertła stomatologiczne kompatybilne z prostnicami w posiadaniu których jest Zamawiający: GD450, GD370, GD678

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wiertła na prostnicę chirurgiczną z węglika spiekanego, średnica trzpienia 2,35mm, wielkość robocza od 0,14 do 0,50, możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie. Wiertła kompatybilne z prostnicami w posiadaniu których jest Zamawiający: GD450, GD370, GD678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | rozm. 0,23 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | rozm. 0,14 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | rozm. 0,27 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | rozm. 0,40 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | rozm. 0,50 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 12 – Akcesoria do skanera VistaScan Mini firmy Durr Dental

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płytki obrazowe standardowe, rozmiar "2" - 3x4cm | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki obrazowe zgryzowe, rozmiar "4" - 5,7x7,5cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłonki płytki fosforowej rozmiar "2" - 3x4cm do zdjęć punktowych | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osłonki płytki osiowej rozmiar "4" - 5,7x7,5cm | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw chusteczek do czyszczenia i dezynfekcji płyt fosforowych | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kartony wzmacniające do płyt osiowych | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 13 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 13 – Łyżki wyciskowe nazębne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość par. | Cena jednostkowa netto za parę | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Łyżki wyciskowe nazębne nr 2 ( góra, dół) metalowe, autoklawowalne | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżki wyciskowe nazębne nr 1 ( góra, dół) metalowe, autoklawowalne | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 14 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 14 – Końcówki do urządzeniem PIEZOSURGERY firmy Mectron

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | końcówki do urządzenia PIEZOSURGERY - mikro piła do osteotomii, grubość 0,55mm, powłoka: powierzchnia pokryta azotkiem tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | końcówka prosta OT7 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | końcówka prawostronna OT8R | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | końcówka lewostronna OT8L | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 15 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 15 – Śliniaki stomatologiczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Śliniaki stomatologiczne z kieszenią, wiązane a’50szt | 1 180 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2018 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr  ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

- Kod, hasło do otwarcia druku JEDZ ……………………………………………….

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

(Własnoręczny czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 17 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI ORAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH I PROTETYCZNYCH”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI ORAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH I PROTETYCZNYCH”, - Pakiet nr ………., prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2018 r.

__________________________________

(Własnoręczny czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej