Załącznik Nr 8 do SIWZ zmodyfikowany

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 8 – Staplery jednorazowe okrężne;

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Opisać oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Stapler jednorazowy, zagięty z ruchomym kowadełkiem (główka), okrężny z tytanowymi zszywkami w dwóch naprzemiennie ułożonych pierścieniach i z okrężnym ostrzem odcinającym tkanki, roz. – średnica zewnętrzna 25mm, 28mm, 31mm, 21mm, automatycznie regulowaną wysokością poprawnego zamknięcia zszywki w zakresie 1-2.5mm, wysokości zszywki otwartej 5.5 mm Lub Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21 i 25 i 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. |  |
| a. | roz. – średnica zewnętrzna 21mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | roz. – średnica zewnętrzna 25mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | roz. – średnica zewnętrzna 28mm lub 29 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | roz. – średnica zewnętrzna 31mm lub 33mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy