Załącznik Nr 3 do SIWZ zmodyfikowany

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 – Strzykawki jednorazowe z gumowym tłokiem, strzykawki jednorazowe podaży leków światłoczułych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Strzykawki jednorazowe niskooporowe z gumowym tłokiem pasujące do wszystkich typów pomp infuzyjnych, ze szczelnym połączeniem luer-lock. Tłok strzykawki szczelny, ze swobodnym przesuwem, posiadający system blokady przed całkowitym wysunięciem. Czytelna, trwała wyraźna skala oznaczona co 1 ml dla objętości 20ml, co 2ml lub co 1ml dla objętości 50ml. Opakowanie jednostkowe umożliwiające zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania, otwarcie od strony tłoka, z wyraźnie oznaczoną datą ważności, z mankietem do otwierania min. 0,5 cm na szerokość opakowania – kompatybilne z aparatami do hemodializy Fresenius Medical Care 4008S, 5008, 5008S CorDiax, Multifiltrat oraz Braun: Dialog+® |
| a | strzykawki jednorazowe 20 ml | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | strzykawki jednorazowe 50 ml | 15 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | strzykawki jednorazowe 50 ml do podaży leków światłoczułych | 2 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ zmodyfikowany

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4 – Strzykawki bezpieczne;

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Bezpieczne strzykawki trzyczęściowe jednorazowego użytku z możliwością zabezpieczenia igły po wykonanej procedurze, mechanizm zapewniający całkowite wycofanie użytej igły do cylindra. Słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu bezpieczeństwa, dodatkowy mechanizm zapobiegający przypadkowej aktywacji systemu bezpieczeństwa. Ergonomiczny tłok ze specjalnym zakończeniem zapewniającym redukcję przestrzeni martwej z czterostronnym nacięciem umożliwiającym łatwe złamanie po użyciu. Produkt całkowicie bezlateksowy. Czytelna i niezmazywana skala pojemności: strzykawki skalowane co min. 0,1ml (pojemność 3ml); strzykawki skalowane co min. 0,2 ml (pojemność 5ml), strzykawki skalowane co min. 0,2 ml lub co 0,5ml (pojemność 10ml), strzykawki skalowane co min. 0,1ml lub co 1ml (pojemność 20ml). |
| a | Strzykawki 3ml 1op. – 100szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Strzykawki 5ml 1op. – 100szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Strzykawki 10ml 1op. – 100szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Strzykawki 20ml 1op. – 100szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ zmodyfikowany

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 5 – Sprzęt bezpieczny;

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Ilość sztuk w oferowanym opakowaniu | Ilość opakowań oferowanych przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość Netto (kol. 6*7) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Bezpieczne igły do penów: sterylna igła eliminująca przypadkowe urazy poprzez zastosowanie podwójnego automatycznego zabezpieczenia na obu końcach rurki – bezpiecznie ekranowane. Wyposażona w czerwony wskaźnik od strony pacjenta potwierdzający uruchomienie mechanizmu zabezpieczenia oraz w kolorze pomarańczowym zabezpieczenia igły po jej odłączeniu od pena. Opakowania max. po 100 szt. Wielkość: G 30 x 8 mm lub G 31 x 6 lub mm, lub G 31 x 8 mm lub G 29 x 12 mm lub G 30 x 5 mm | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezpieczna kaniula – przeznaczona do wlewów pod wysokich ciśnieniem przepływ 360ml min.: - umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu; - trzy wycięte laserowo otwory w kształcie łzy optymalnie uformowane i zlokalizowane na końcówce kaniuli co maksymalizuje dyfuzję kontrastu, -otwór na końcu igły umożliwiający pewne umieszczenie kaniuli w naczyniu, -fabrycznie zintegrowany drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu; -cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu z 6 paskami RTG; -sterylna, jednorazowego użytku |
| a | G18 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | G20 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | G22 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy bezpieczny skalpel: Ostrze ze stali węglowej w przeźroczystej osłonie, umożliwiający stałą obserwację ostrza w każdym położeniu, posiadający przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną; mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucia. Blokada ma być trwała, uniemożliwiająca jego ponowne użycie. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarę w centymetrach od 0-5cm. Nadruk powinien posiadać nr serii, symbol figury ostrza, rysunek ostrza i datę ważności wydrukowane na każdej pojedynczej sztuce. Ilość w opakowaniu max 10 szt. Kształt ostrza odpowiadający skalpelom o rozmiarze Fig18 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bezpieczne igły do penów (poz. 1) muszą być kompatybilne z penami posiadanymi przez Zamawiającego producenta KD Medical.

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ zmodyfikowany

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 7 – Aparaty do przygotowania i pobierania leków;

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Opisać oferowane rozwiązanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Przyrząd do aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, ogólnego zastosowania: -ostry kolec osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania; -wbudowany filtr bakteryjny min. 0,45 μm; -port (łącznik) z końcówką luer-lock; - zabezpieczenie portu zatyczką samodomykającą się; - wbudowana zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki Lub Przyrząd do aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, ogólnego zastosowania: ostry kolec osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania, kolec o konstrukcji pozwalającej na pełne opróżnienie zawartości butelki lub worka, wbudowany filtr bakteryjny min. 0,45 μm, port (łącznik) z końcówką luer, luer-lock, port wkłucia strzykawki zabezpieczony zastawką samodomykającą zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy