ZAŁĄCZNIK Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Odczynniki do badań diagnostycznych

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy / nazwa handlowa | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za op. z kol. 5 | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Odczynnik do jednoczesnej izolacji totalnego RNA, DNA i białek 1.Gotowy do użycia, czystość nie gorsza niż A260/280 :1,7:2,0 2.Gotowy do użycia odczynnik zawierający jednofazowy roztwór fenolu oraz guanidyno tiocyjanianu. 3. Odczynnik stabilny przez co najmniej 24 miesiące od daty produkcji dostarczany w temperaturze pokojowej w polipropylenowej butelce. 4.Odczynnik pozwala na izolację DNA, RNA oraz białek w jednej próbce. |  |  | 200 ml | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Marker długości DNA 1. Mieszanina fragmentów przygotowana poprzez rozszczepienie specjalnie skonstruowanego plazmidu z endonukleazami restrykcyjnymi. 2 Mieszanina zawiera 15 fragmentów podwójnie splecionego DNA z następującymi długościami par zasad: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 i jedno pasmo dodatkowe 2642 bp. 3.Wzór pasmowy 250 bp i 500 bp ma być dwa do trzech razy jaśniejszy. 4.Mieszanina fragmentów DNA ma wykazywać drabinę z 15 pasmami i jednym pasmem dodatkowych 2642 bp 5. Roztwór w 10mM Tris-HCL , 0,1 mM EDTA , pH 8,0 |  |  | 50µg/ml | 50 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

70 % terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników i materiałów do zużywalnych  do przeprowadzenia selekcji pozytywnej CD34+ z zastosowaniem aparatu CliniMACS Prodigy Firmy Miltenyi Biotech.

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy / nazwa handlowa | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za op. z kol. 5 | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Plansza do selekcji pozytywnej komórek CD34+ z krwi obwodowej kompatybilna z CliniMACS Prodigy Tubing Set wraz z zestawem do izolacji komórek ( Transfer bag 150 ml- 5 szt, Transfer bag 600 ml- 5 szt, Luer/Spike Interconnector - 5 szt ) |  |  | 1 sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Przeciwciało monoklonalne CD34+ kompatybilne z CliniMACS Prodigy Tubing Set |  |  | 7,5 ml | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Bufor do przeprowadzania procedur na aparacie CliniMACS Prodigy |  |  | 2 x 3 l | 3 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

Termin ważności oferowanych odczynników  wynosi                               miesięcy

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 3

Miejscowość ………………. dnia ……………….2018r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej.

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić , należy zostawić właściwą odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, aby wykonawca w druku OFERTA pozostawił jedynie pakiety, na które  składa ofertę.

__________ dnia __ __ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 4

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – A, prowadzonego przez SPSK-M  w Katowicach, oświadczam,  co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – A”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach

__________ dnia __ __ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 5

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW - A”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – A”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________ dnia __ __ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest                     do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej