Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 1 – Cewnik i łączniki do perfuzji narządów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Cewnik do perfuzji narządów z jednej strony zakończony w kształcie lejka pozwalającego na szczelne połączenie z drenem o stożkowej końcówce, z drugiej strony zewnętrzna ściana cewnika (kaniuli) w kształcie stożka, co po wprowadzeniu do naczynia i założeniu podwiązki uniemożliwi wysunięcie się cewnika. Rozmiar do wyboru Zamawiającego: CH/FR 16, CH/FR20, Ch/FR25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | CH/FR 16 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | CH/FR 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | CH/FR 25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łącznik do zestawu perfuzyjnego-końcówka służąca do kaniulacji aorty, używany w czasie perfuzji narządów pobieranych od dawcy. Z jednej strony końcówka w kształcie lejka pozwalającego na szczelne połączenie z drenem zestaw udo perfuzji a drugiej kształt oliwki wprowadzonej do naczynia. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr  2 – Ładunek liniowy GIA Premium

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Ładunek liniowy z tytanowymi zszywkami w dwóch naprzemiennie ułożonych rzędach i prostym ostrzem odcinającym tkankę do wielorazowego sztaplera tnąco-zamykającego typu GIA Premium o długości zszywek 50mm i wysokości 3.8mm. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 3 – Klipsy tytanowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Klipsy tytanowe do laparoskopii rozm. M/L pakowane po 6 szt. w ładunku | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 4 – Elektroda BIS

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Elektroda BIS do pomiaru głębokości znieczulenia kompatybilna z aparatem Fabius Trio firmy Drager | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 5 – Osprzęt kompatybilny z aparatem Warm Touch firmy Mallinckrodt

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Koc ogrzewający dla dorosłych do systemu Warmtouch, wykonany z mocnego dwuwarstwowego materiału odpornego na rozdarcie, przebicie. Do stosowania podczas zabiegów na jamie brzusznej, pozwalający okryć górną część klatki piersiowej wraz z ramionami | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koc ogrzewający dla dorosłych do systemu Warmtouch, wykonany z mocnego dwuwarstwowego materiału odpornego na rozdarcie, przebicie. Do stosowania podczas zabiegów na jamie brzusznej, pozwalający okryć konczyny dolne i i dolną część brzucha pacjenta. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET Nr 6 – Szczotki chirurgiczne do mycia rąk

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nasączone szczotki chirurgiczne do mycia rąk i przedramion, jednorazowego użytku. Wykonane z tworzywa, z jednej strony nylonowe szczoteczki jednakowej długości z drugiej poliestrowa gąbka nasączona 4% glukonatem chlorheksydyny. | 9 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2018 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr  ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………[] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

- Kod, hasło do otwarcia druku JEDZ ……………………………………………….

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

(Własnoręczny czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 8 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH”, - Pakiet nr ………., prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2018 r.

__________________________________

(Własnoręczny czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej