ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Przeciwciała monoklonalne do badań diagnostycznych do cytometrów przepływowych FACS Canto i FCS Aria,

| Lp. | PcMo | FLUOROCHROM | KLON | KLASA | Nr katalogowy | TERMIN WAŻNMOŚCI W MIESIĄCACH | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Proponowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto opak. z kol. 10 | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | IgG1 | PE | X-40 | IgG1 |  |  | 50-100μg | 2 000 μg |  |  |  |  |  |
| 2 | CD22 | PE | S-HCL-1 | IgG2b |  |  | 50-100 testów | 800 t |  |  |  |  |  |
| 3 | CD10 | PE | HI10A | IgG1 |  |  | 50 -100 testów | 800 t |  |  |  |  |  |
| 4 | CD25 | PE | 2A3 | IgG1 |  |  | 50 -100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 5 | CD64 | PE | 10.1 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 1 200 t |  |  |  |  |  |
| 6 | CD7 | PE | M-T701 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 7 | CD56 | PE | MY31 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 1 200 t |  |  |  |  |  |
| 8 | CD114 | PE | LMM741 | IgG1 |  |  | 0,1-0.2 mg | 0,2 mg |  |  |  |  |  |
| 9 | IgG1 (negative control do CD114 PE) | PE | MPOC-21 | IgG1 |  |  | 0,1-0,2 mg | 0,2 mg |  |  |  |  |  |
| 10 | TCRϒδ | PE | 11F2 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 11 | CD16 | PE | B73.1 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 12 | CD34 | PE | 8G12 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 13 | CD13 | PE | L138 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 300 t |  |  |  |  |  |
| 14 | CD33 | PE | P67.6 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 15 | CD117 | PE | 104D2 | IgG1 |  |  | 50 -100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 16 | Clec12A | PE | 50C1 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 17 | CD99 | PE | TU12 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 18 | CD79b | PE | 3A2-2E7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 19 | CD203c | PE | NP4DS | IgG1 |  |  | 25-50 testów | 50 t |  |  |  |  |  |
| 20 | CD3 | PE | SK7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 800 t |  |  |  |  |  |
| 21 | GLY A | PE | GAR-2(HIR-2) | IgG2b |  |  | 50-100 testów | 300 t |  |  |  |  |  |
| 22 | TIM-3(CD-366) | PE | 7D3 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 300 t |  |  |  |  |  |
| 23 | CD11B | PE | D12 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 700 t |  |  |  |  |  |
| 24 | CD52 | PE | 4C8 | IgG3 |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 25 | IgG1 | FITC | X-40 | IgG1 |  |  | 50-100μg | 1 500 μg |  |  |  |  |  |
| 26 | FMC7 | FITC | FMC7 | IgM |  |  | 25-50 testów | 450 t |  |  |  |  |  |
| 27 | CD23 | FITC | EBVCS-5 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 700 t |  |  |  |  |  |
| 28 | CD103 | FITC | Ber-ACT8 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 29 | CD35 | FITC | E11 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 30 | CD14 | FITC | MΦP9 IgG2B | IgG2b |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 31 | CD36 | FITC | CLB-IVC7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 1 200 t |  |  |  |  |  |
| 32 | CD41A | FITC | HIP8 | IgG1 |  |  | 25-50 testów | 50 t |  |  |  |  |  |
| 33 | CD26 | FITC | L272 | IgG2a |  |  | 25-50 testów | 50 t |  |  |  |  |  |
| 34 | TCRαβ | FITC | WT31 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 35 | CD30 | FITC | BERH8 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 36 | CD57 | FITC | HNK-1 | IgM |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 37 | CD5 | FITC | L17F12 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 38 | CD38 | FITC | HB7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 1 200 t |  |  |  |  |  |
| 39 | CD20 | FITC | L27 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 40 | CD45 | FITC | 2D1 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 41 | CD7 | FITC | M-T 701 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 1 200 t |  |  |  |  |  |
| 42 | CD16 | FITC | CLB/FcGran1 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 300 t |  |  |  |  |  |
| 43 | CD44 | FITC | L178 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 44 | CD45RA | FITC | L48 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 45 | CD15 | FITC | MMA | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 46 | CLL-1(Clec-12A) | FITC | 50C1 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 47 | IgG1 | APC | X-40 | IgG1 |  |  | 50-100μg | 1 500 μg |  |  |  |  |  |
| 48 | CD79b | APC | 3A2-2E7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 600 t |  |  |  |  |  |
| 49 | CD71 | APC | L01.1 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 50 | CD11c | APC | S-HCL-3 | IgG2b |  |  | 50-100 testów | 600 t |  |  |  |  |  |
| 51 | CD22 | APC | S-HCL-1 | IgG2b |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 52 | CD200 | APC | OX104 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 700 t |  |  |  |  |  |
| 53 | CD23 | APC | EBVCS-5 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 54 | CD45RA | APC | HI100 | IgG2b |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 55 | CD7 | APC | M-T701 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 300 t |  |  |  |  |  |
| 56 | CD117 | APC | 104D2 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 57 | CD300E (IREM-2) | APC | UP-H2 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 600 t |  |  |  |  |  |
| 58 | CD33 | APC | P67.6 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 2 000 t |  |  |  |  |  |
| 59 | CD11B | APC | D12 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 300 t |  |  |  |  |  |
| 60 | CD5 | APC | L17F12 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 61 | CD1A | APC | HI149 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 62 | CD56 | APC | NCAM16.2 | IgG2b |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 63 | CD10 | APC | HI10a | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 700 t |  |  |  |  |  |
| 64 | CD123 | APC | 9F5 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 65 | CD38 | APC | HB7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 66 | CD3 | APC | SK7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 67 | IgG1 | APC-H7 | X-40 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 1 100 t |  |  |  |  |  |
| 68 | CD81 | APC-H7 | JS-81 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 600 t |  |  |  |  |  |
| 69 | CD43 | APC-H7 | IG10 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 1000 t |  |  |  |  |  |
| 70 | CD45 | APC-H7 | 2D1 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 2 000 t |  |  |  |  |  |
| 71 | CD14 | APC-H7 | MΦP9 | IgG2b |  |  | 50-100 testów | 1 200 t |  |  |  |  |  |
| 72 | CD8 | APC-H7 | SK1 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 700 t |  |  |  |  |  |
| 73 | CD3 | APC-H7 | SK7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 74 | CD38 | APC-H7 | HB7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 75 | Igλ | APC-H7 | 1-155-2 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 76 | CD49d | APC-H7 | 9F10 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 77 | HLA-DR | APC-H7 | L243 | IgG2 |  |  | 50-100 testów | 1 200 t |  |  |  |  |  |
| 78 | CD44 | APC-H7 | G44-26 | IgG2b |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 79 | IgG1 | PE-Cy7 | X-40 | IgG1 |  |  | 50-100 μg | 1 200 μg |  |  |  |  |  |
| 80 | CD19 | PE-Cy7 | SJ25C1 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 81 | CD13 | PE-Cy7 | L138 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 600 t |  |  |  |  |  |
| 82 | CD2 | PE-Cy7 | S5.2 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 600 t |  |  |  |  |  |
| 83 | CD45RO | PE-Cy7 | UCHL1 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 84 | CD38 | PE-Cy7 | HB7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 85 | CD10 | PE-Cy7 | HI10A | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 300 t |  |  |  |  |  |
| 86 | CD33 | PE-Cy7 | P67.6 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 87 | CD3 | PE-Cy7 | SK7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 88 | CD5 | PE-Cy7 | L17F12 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 89 | IgG1 | PerCP-Cy5.5 | X-40 | IgG1 |  |  | 50-100μg | 1 600 μg |  |  |  |  |  |
| 90 | CD5 | PerCP-Cy5.5 | L17F12 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 1 600 t |  |  |  |  |  |
| 91 | HLA-DR | PerCP-Cy5.5 | L243 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 92 | CD123 | PerCP-Cy5.5 | 7G3 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 93 | CD34 | PerCP-Cy5.5 | 8G12 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 6 500 t |  |  |  |  |  |
| 94 | CD138 | PerCP-Cy5.5 | MI15 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 300 t |  |  |  |  |  |
| 95 | CD3 | PerCP-Cy5.5 | SK7 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 500 t |  |  |  |  |  |
| 96 | CD7 | PerCP-Cy5.5 | MT-701 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 97 | CD45 | PerCP-Cy5.5 | 2D1 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 900 t |  |  |  |  |  |
| 98 | CD11c | PerCP-Cy5.5 | B-Ly6 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 99 | IgG1 | V450 | X-40 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 1 000 t |  |  |  |  |  |
| 100 | CD20 | V450 | L27 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 2 000 t |  |  |  |  |  |
| 101 | HLA-DR | V450 | L243 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 1 500 t |  |  |  |  |  |
| 102 | CD4 | V450 | SK3 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 700 t |  |  |  |  |  |
| 103 | CD45 | V500 | 2D1 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 6 000 t |  |  |  |  |  |
| 104 | CD138 | V450 | MI15 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 1 000 t |  |  |  |  |  |
| 105 | CD27 | V500 | M-T271 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 106 | IgG1 | V500 | X-40 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 107 | CD3 | V450 | UCHT1 | IgG1 |  |  | 15-30 testów | 270 t |  |  |  |  |  |
| 108 | CD15 | V450 | MMA | IgM |  |  | 50-100 testów | 600 t |  |  |  |  |  |
| 109 | CD20 | V500 | L27 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 200 t |  |  |  |  |  |
| 110 | CD2 | V450 | S5.2 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 300 t |  |  |  |  |  |
| 111 | CD105 | V450 | 226 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 400 t |  |  |  |  |  |
| 112 | CD5 | V450 | L17F12 | IgG2a |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| 113 | CD13 | BV421 | WM15 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 1 200 t |  |  |  |  |  |
| 114 | CD34 | BV421 | 581 | IgG1 |  |  | 50-100 testów | 300 t |  |  |  |  |  |
| 115 | IgG1 | BV421 | X-40 | IgG1 |  |  | 50-100ug | 1 000 ug |  |  |  |  |  |
| 116 | CD45/34 | FITC/PE | 2D1/8G12 |  |  |  | 25-50 testów | 2 400 t |  |  |  |  |  |
| 117 | 6-Color TBNK Reagent CD3 / CD16 + CD56 / CD45 / CD4 / CD19 / CD8 | FITC / PE / PerCP-Cy5.5 / PE-Cy7 / APC / APC-Cy7 |  |  |  |  | 50-100 testów | 600 t |  |  |  |  |  |
| 118 | BD MULTITEST 3/8/45/4 | PerCP, PE, FITC, APC | 2D1, SK1, SK7, SK3 |  |  |  | 50-100 testów | 600 t |  |  |  |  |  |
| 119 | Human MSCAnalysis Kit (zestaw do oznaczania ilości komórek mezenchymalnych – zgodnie z zaleceniami ISCT- antygeny obecne na MSC: CD 90 FITC+ CD105 PER CP CY 5,5 + CD 73APC, antygeny nieobecne na MSC: CD44PE oraz CD34 PE + CD 11B PE + CD19 PE+ CD 45 PE + HLA-DR PE, a także odpowiednie kontrole izotypowe | FITC/PE/PER CP CY 5,5 oraz APC | CD90/5E10 CD105/266 CD73/AD2 CD44/G44-26 CD34/581 CD11B/ |  |  |  | 50-100 testów | 100 t |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

UWAGA:

Wymagane jest 80 % terminu ważności podanego przez Producenta. Podać w kolumnie nr 7.

_____                   _____ dnia _____         __ 2018 roku

____________         _______    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 7 – Przeciwciała monoklonalne do badań diagnostycznych do cytometrów przepływowych FACS Canto i FACS Aria

| Lp | ASORTYMENT | Nazwa handlowa | Producent / | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. z kolumny 6 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr katalogowy |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | BD FACS CS&T Beads ( Cytometer Setup & Tracking Beads ) Kuleczki kalibracyjne do optymalizacji napięć na fotopowielaczach sortera - dostosowane do oprogramowania CS&T współpracującego z programem FACSDiva 6. |  |  |  | 3x50t | 3 op. |  |  |  |  |
| 2 | BD FACSDiva CS&T IVD Beads ( Cytometer Setup & Tracking Beads ) Kuleczki kalibracyjne do optymlizacji napięć na fotopowielaczach cytometrów - dostosowane do oprogramowania CS&T współpracującego z programem FACSDiva 7. |  |  |  | 3x50t | 6 op. |  |  |  |  |
| 3 | BD Multicolor CompBeads IVD Kuleczki do automatycznego ustawiania kompensacji dla potrzeb 8 kolorowej fluorescencji, dostosowane do współpracy z oprogramowaniem FACSDiva 7 |  |  |  | 100t | 3 op. |  |  |  |  |
| 4 | BD Multitest IMK Kit CE/IVD Zestaw zawierający BD Multitest IMK Kit Lysing Solution 10x stężony (płyn do lizy erytrocytów). |  |  |  | 50t | 15 op. |  |  |  |  |
| 5 | BD Multi-Check Whole Blood Control for Lymphocyte Subset Enumeration CE/IVD Zestaw do wewnętrznej kontroli jakości procedury oznaczania ekspresji antygenów. |  |  |  | 2,5ml | 30 op. |  |  |  |  |
| 6 | BD FACS 7-Color Setup Beads IVD Do ustawiania i kontroli pracy cytometru, dostosowane do oprogramowania klinicznego FASCCanto obu cytometrów |  |  |  | 25t | 30 op. |  |  |  |  |
| 7 | BD Stem Cell Control Kit lub odpowiednik CE/IVD Zestaw do wewnętrznej kontroli jakości procedury oznaczania komórek CD34(+) |  |  |  | 15t | 30 op. |  |  |  |  |
| 8 | BD FACS Accudrop Beads Kuleczki do kalibracji parametrów sortowania komórek na sorterze FACSAria II. |  |  |  | 25t | 4 op. |  |  |  |  |
| 9 | 7-AAD Viability Dye - odczynnik do wybarwiania martwych komorek w zawiesinie. |  |  |  | 2ml | 3 op. |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

Wymagane jest 80 % terminu ważności podanego przez Producenta. Podać w kolumnie nr 5.

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 8 – Płyny i odczynniki ekspoatacyjne do sortera komórkowego FACSAria do cytometrów przepływowych FACS Canto Becton Dickinson i BD FACS Lyse Wash Assistant

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy | Producent | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie z kolumny nr 6 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | BD FACS Rinse lub odpowiednik Płyn myjący z detergentem do cytometrów |  |  |  | 5 l | 1 op. |  |  |  |  |
| 2 | BD Cell Wash lub odpowiednik Bufor do płukania komórek przy barwieniu przeciwciałami |  |  |  | 5 l | 50 op. |  |  |  |  |
| 3 | BD PharmLyse Lysing Solution, 10 x stęż, Do llizy erytrocytów, bez utrwalacza |  |  |  | 100 ml | 60 op. |  |  |  |  |
| 4 | BD FACS Lysing Solution IVD, 10 x stęż Do llizy erytrocytów, z utrwalaczem |  |  |  | 100 ml | 4 op. |  |  |  |  |
| 5 | BD Stabilizing Fixative IVD, 3 x stęż, Do utrwalania komórek po wybarwieniu przeciwciałami sprzężonymi z fluorochromami tandemowymi |  |  |  | 90 ml | 4 op. |  |  |  |  |
| 6 | Stain Buffer ( BSA ) Bufor przeznaczony do rozcieńczania próbek krwi i szpiku, procedury barwienia, płukania i przechowywania wybarwionych przeciwciałami komórek przed akwizycją na cytometrze |  |  |  | 500 ml | 2 op. |  |  |  |  |
| 7 | BD Disinfectant -nCI Płyn odkażajacy na bazie jodyny |  |  |  | 1 000 ml | 1 op. |  |  |  |  |
| 8 | BD Zero Foam Antyspieniacz |  |  |  | 50 ml | 1 op. |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

Wymagane jest 80 % terminu ważności podanego przez Producenta. Podać w kolumnie nr 5.

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)