ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do sekwenatora ABI PRISM 3130,

| Lp | ASORTYMENT | Nazwa handlowa | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość oznaczeń | Cena jedn. netto za op. z kol. 6 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw kapilar 4x36 cm do aparatu ABI PRISM 3130 Zestaw kapilar 3100 & 3130 Capillary Array 36-cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu ABI PRISM 3130: - scalony zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, - o długości 36 cm, - gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp), - konfekcjonowany fabrycznie |  |  | 1 zestaw | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130 Polimer do elektroforezy 3130 POP-4 lub równoważny: - gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130, - optymalizowany do użycia w analizach STR,sekwencjonowania jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, w posiadanych aparatach ABI PRISM 3130, - o własnościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości 35-500 bp,oraz sekwencjonowanie - konfekcjonowany fabrycznie |  |  | 3,5 ml | 36 |  |  |  |  |
| 3 | Standard wielkosci Gene Scan 500 LIZ GS LIZ - Standard wielkości:GeneScan™ 500 LIZ™ dye Size Standard 800rxn. Standard wielkości wykorzystywany do określania wielkości fragmentów DNA podczas ich analizy (kompatybilny z urządzeniem Genetic Analyzer 3500). Zawiera 16 jednoniciowych fragmentów o długości: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 i 500, z których każdy znakowany jest barwnikiem fluorescencyjnym LIZ®. Pozwala na precyzyjne określenie wielkości fragmentów DNA w zakresie 35-500pz. Zestaw jest kompatybilny z zestawem do identyfikacji osobniczej AmpFLSTR™ NGM™ PCR Amplification Kit i pozwala na wykonanie minimum 800 analiz fragmentów DNA. |  |  | 400µl/8nM | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130 Bufor do elektroforezy z EDTA lub równoważny: - 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparatacie ABI PRISM 3130 - sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerami opisanymi w poz.2, - gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, konfekcjonowany fabrycznie |  |  | 25 ml | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do identyfikacji osobniczej NGM NGM - Zestaw odczynników gotowy do identyfikacji osobniczej: AmpFLSTR™ NGM™ PCR Amplification Kit. Zestaw do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji oraz fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA kompatybilny z aparatem Genetic Analyzer 3500. Zestaw pozwala na analizę w przynajmniej następujących loci:- znakowane barwnikiem 6FAM: D10S1248, vWA, D16S539, D2S1338, - znakowane barwnikiem VIC: amelogenina, D8S1179, D21S11, D18S51, - znakowane barwnikiem NED: D22S1045,D19S433, TH01, FGA, - znakowane barwnikiem PET: D2S1358,D1S1656, D12S391,D2S441 Ponadto zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR to jest: mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli oraz pozwala na wykonanie przynajmniej 200 analiz (jednoczesna, multipleksowa amplifikacja). |  |  | 100 t | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Formamid (HCONH2) Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130 - optycznie neutralny, konfekcjonowany fabrycznie |  |  | 25 ml | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Środowisko reakcji Master Mix Bufor do reakcji PCR - zoptymalizowany mix do prowadzenia reakcji PCR składający się z polimerazy Ampli Taq Gold DNA, Amp Erase UNG, dNTPs z dUTP, pasywnej kontroli wewnętrznej i buforu. - 2 x stężony - konfekcjonowany fabrycznie - wystarczający na 200 reakcji (testów) po 50µl każda |  |  | 200 t | 75 |  |  |  |  |
| 8 | Primery Primery - nieznakowane - oczyszczone - możliwość syntezy do 45 par zasad - dostępne w stężeniu 80nmol |  |  | 80 nmol | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Sondy Sondy MGB - znakowane na 5’ końcu barwnikami FAM, VIC, NED lub TET - na 3’ końcu - niefluoryzujący wygaszacz - oczyszczane metodą HPLC - dostępne w stężeniu 20nmol |  |  | 20 nmol | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanego aparatuABI PRISM 3130 - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie |  |  | 10 szt | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Nakładki gumowe (septy) na mikropłytki reakcyjne 96- dołkowe Nakładki Septa 96-Well lub równoważne, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do będących na wyposażeniu mikropłytek MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, - szczelnie zamykające dołki mikropłytki, - wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne pobranie próbek z dołków mikropłytki, - konfekcjonowane fabrycznie |  |  | 20 szt | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do sekwencjonowania V.3.1 - zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130 - zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul - zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów - zestaw zawiera: 10x80ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul |  |  | 100 t | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Polimeraza DNA w zestawie z buforem 10xPCR i roztworem 25 mM MgCl2 Termostabilna polimeraza DNA AmpliTaq Gold Polymerase (+10xPCR Gold Buffer + 25 mM MgCl2) lub równoważna: - o własnościach Hot Start i o aktywności 5u/μl, - z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami odczynników do identyfikacji osobniczej konfekcjonowana fabrycznie w zestawie wraz z buforem do PCR i roztworem MgCl2, w opakowaniu (po 1000u w każdej fiolce) |  |  | 1 000 u | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Podstawki do mikropłytek reakcyjnych 96-dołkowych - 96-dołkowe, stanowiące integralną część wyposażenia posiadanego aparatu ABI PRISM 3130 - kompatybilne rozmiarowo i pod względem dopasowania do 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych i automatycznego podajnika próbek aparatu ABI PRISM 3130 - konfekcjonowane fabrycznie |  |  | 4 szt | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Standard do sekwencjonowania - kompatybilny z posiadanym aparatem ABI PRISM 3130 - wymagany do przeprowadzenia kalibracji spektralnej przed zastosowaniem odczynników do sekwencjonowania do Big Dye Terminator v.3.1 - wystarczający do przeprowadzenie 4 kalibracji |  |  | na 4 kalibracje | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Odczynnik do oczyszczania - odczynnik przeznaczony do oczyszczania po PCR sekwencyjnym - usuwa niewłączone barwniki - proces oczyszczania jest zakończony po 40 minutach |  |  | 2 ml | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Kit do mutacji pojedynczego nukleotydu /SNP/ zaprojektowany do wyszukiwania do 10 mutacji pojedynczego nukleotydu w znanej lokalizacji przy wykorzystaniu od jednej do 10 matryc w jednej probówce składający się z polimerazy Ampli Taq DNA, znakowanych fluorescencyjnie ddNTPs, buforu reakcyjnego, matrycy kontrolnych DNA oraz mixu kontrolnych primerów |  |  | 100 t | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Nakrywki optyczne do mikropłytek reakcyjnych 96 dołkowych MicroAmpOptical Adhesive Film lub równoważne kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-dolkowych mikropłytek reakcyjnych wykonane z cienkiej, przeźroczystej i przylegającej folii, zapewniającej optyczne i szczelne nakrycie mikropłytek reakcyjnych |  |  | 100 szt | 7 |  |  |  |  |
| 19 | Sondy TaqMan - znakowane na 5’ końcu barwnikami FAM, VIC, NED lub TET - na 3’ końcu cząsteczką wygaszającą fluorescencję - TAMRA - oczyszczane metodą HPLC - dostępne w stężeniu 20nmol |  |  | 20 nmol | 15 |  |  |  |  |
| 20 | Odczynnik oczyszczający produkt PCR ExoSAP-IT PCRProduct cleanup Oczyszcza z enzymów zamplifikowany produkt PCR W jednoetapowym procesie hydrolizuje nadmiaru starterów i nukleotydów Zachowuje produkt z PCR z odzyskiem do 100%, minimalizując straty w czasie oczyszczania Próbki po oczyszczeniu są gotowe do sekwencjonowania i analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) |  |  | 100 reakcji | 8 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

70 % terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom*

_____                   _____ dnia _____         __ 2018 roku

____________         _______    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 – dostawa odczynników do sekwenatora Genetic Analyser 3500

| Lp | ASORTYMENT | Nazwa handlowa | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto za op. z kol. 5 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | POP-4 (384) Performance Optimized Polimer 3500 Series - Polimer do elektroforezy POP-4 (384) Performance Optimized Polimer 3500 Series lub równoważny: - gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 - optymalizowany do użycia w analizach STR, jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, Genetic Analyzer 3500, - o własnościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości 35-500 bp, - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie dopuszczalnym błędem +/-0,5 bp),konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) pozwalający na przeprowadzenie do 384 analiz po zainstalowaniu |  |  | 384 analizy | 5 szt |  |  |  |  |
| 2 | HID 5-DYE Installation Standard 5-cio kolorowy standard do instalacji aplikacji HID lub równoważny: - gotowy do użycia 5-cio kolorowy standard, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 - kompatybilny z posiadanym aparatem ABI 3500 - Umożliwia prace z aplikacjami analizy fragmentów/HID |  |  | zestaw | 2 zestawy |  |  |  |  |
| 3 | DS-33 (Dye set G5) Matrix Standard Kit - kompatybilny z posiadanym aparatem ABI PRISM 3500 - wymagany do przeprowadzenia kalibracji spektralnej przed zastosowaniem odczynników do sekwencjonowania |  |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 3500 Instrument Capillary Array, 8 x 36 cm - Zestaw kapilar 3500 Instrument Capillary Array, 8 x 36 cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3500 - scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, - o długości 36 cm, - gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA - konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu |  |  | zestaw | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

- 70 % terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom*

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 – dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do sekwenatora Dna 3130 i Genetic Analyser 3500

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. z kol. 5 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cathode Buffer Container 3500 Series lub równoważny - bufor katodowy, rekomendowany przez producenta aparatu Genetic Analyzer 3500 do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej - w kontenerze składającym sie w dwóch oddzielnych pojemników; lewego przewidzianego na katodowy bufor do elektroforezy, prawego umożliwiającego przemycie kapilar i usuwanie zużytego polimeru pomiędzy nastrzykami -konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 szt. w opakowaniu ; -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) |  |  | 4 szt | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Anode Buffer Container 3500 Series lub równoważny - bufor anodowy rekomendowany prze producenta aparatu Genetic Analyzer 3500 do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej - w opakowaniu przygotowanym do bezpośredniego zainstalowania na aparacie po uprzednim usunięciu zabezpieczającej folii -konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 szt. w opakowaniu ; -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) |  |  | 4 szt | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Conditioning Reagent 3500 Series lub równoważny: - gotowy do użycia odczynnik stosowany do przygotowania i przemywania pompy polimeru w aparacie Genetic Analyzer 3500 - stosowany w pompie przy zmianie polimeru -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) |  |  | 1 szt | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Polimer do elektroforezy POP-7 Performance Optimized Polimer 3500 Series lub równoważny: gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 uniwersalny, optymalizowany do użycia w analizach fragmentów jak i sekwencjonowania krótkich i długich fragmentów na analizatorze Genetic Analyzer 3500, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) pozwalający na przeprowadzenie do 384 analiz po zainstalowaniu |  |  | 384 analizy | 14 |  |  |  |  |
| 5 | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): o przewodnictwie poniżej 30 μS, stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie Genetic Analyzer 3500, optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie w 4 tubkach po 5ml każda |  |  | 4 x 5ml | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw kapilar 3500 Instrument Capillary Array, 8 x 50 cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3500 scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 50 cm, gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA - konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu |  |  | 8 szt | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Woda ultra czysta wolna od RNase, DNase,do zastosowania w biologii molekularnej |  |  | 10x500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Woda ultra czysta wolna od RNase,DNase, do zastosowania w biologii molekularnej |  |  | 4x100 ml | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Woda wolna od nukleaz (nie traktowana DEPC) o pojemności 1000 mll |  |  | 1000 ml | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do kalibracji aparatu 3130 DS.-32(Dye set F) Matrix Standard Kit |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do kalibracji aparatu 3130 DS.-33(Dye set G5) Matrix Standard Kit |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie gumowe do płytek reakcyjnych 96 well, jednokrotnego użytku do aparatu genetycznego 3130 i3500 Applied Biosystems |  |  | 20 szt | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Zabezpieczenie gumowe do buforów reakcyjnych i do wody, jednokrotnego użytku do aparatu genetycznego 3130 Applied Biosystems |  |  | 20 szt | 12 |  |  |  |  |
| 14 | Zabezpieczenie gumowe do buforów reakcyjnych i do wody, jednokrotnego użytku do aparatu genetycznego 3500 Applied Biosystems |  |  | 10 szt | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Zbiornik na bufor, wodę i pozostałości poreakcyjne, kompatybilny z aparatem 3100/3100-Avant Applied Biosystems |  |  | 4 reservoirs | 1 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

- 70 % terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom*

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4 – dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do sekwenatora ABI PRISM i Fast 7500

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto za op. z kol. 5 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kit do przeprowadzania odwrotnej transkrypcji z inhibitorem RNAse Kit do przeprowadzania reakcji odwrotnej transkrypcji: - zawiera wszystkie potrzebne komponenty do konwersji RNA w cDNA (random, primery, zoptymalizowany bufor, dNTPy, MultiScribe MuLV reverse transcriptase), - zawiera inhibitor RNas, - objętość prowadzonej reakcji to 20µl, - wystarczający do przeprowadzenia 500-1000 reakcji |  |  | 500-1000 reakcji | 5000 reakcji |  |  |  |  |
| 2 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe typu Fast typu Fast Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe typu Fast Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe typu Fast Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe typu Fast Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,1 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanego termocyklera 7500 Fast, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA technika PCR, - kolekcjonowane fabrycznie, po 200 sztuk w opakowaniu |  |  | 100-200 szt | 600 szt |  |  |  |  |
| 3 | Nakrywki optyczne do mikropłytek reakcyjnych 96-dołkowych Nakrywki MicroAmp Optical Adhesive Film lub równoważne: - znajdujące zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką real time PCR, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparatów 7500 Fast oraz 7000, - kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych, - wykonane z cienkiej, przezroczystej folii, zapewniającej optyczne i szczelne nakrycie mikropłytek reakcyjnych |  |  | 50-100 szt | 700 szt |  |  |  |  |
| 4 | Kit kalibracyjny do aparatu 7500 Fast Kit do kalibracji aparatu ABI 7500 Fast dla barwników ROX, FAM, TAMRA, VIC: - umożliwiający skalibrowanie aparatu także na barwniki: SYBR Green, NED, JOE, - składający się z 9 płytek: 7 płytek kalibracyjnych 1 płytka kalibracyjna ROI + płytka podstawowa |  |  | 9 płytek | 9 płytek |  |  |  |  |
| 5 | Kit kalibracyjny do aparatu 7500 Fast Kit do kalibracji aparatu ABI 7500 Fast dla barwników Cy3®, Cy5® i Texas Red, składający się z 3 płytek kalibracyjnych. |  |  | 3 płytek | 3 płytek |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do sekwencjonowania Zestaw BigDye Terminator v.1.1 Cycle Sequencing Kit lub równoważny: - zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130 - zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20µl - zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów, - zestaw zawiera: 10 x 8µl gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przeprowadzenie 100 reakcji sekwencjonowania w objętości 20 µl. |  |  | 50-100 reakcji | 100 reakcji |  |  |  |  |
| 7 | Standard do sekwencjo nowania v1.1 kompatybilny z posiadanym aparatem ABI PRISM 3130, - wymagany do przeprowadzenia kalibracji spektralnej przed zastosowaniem odczynników do sekwencjonowania. |  |  | 2-4 kalibracje | 4 kalibracje |  |  |  |  |
| 8 | Chusteczki bezpyłowe usuwają zanieczyszczenia RNas’ami z powierzchni szklanych i plastikowych, - używane do czyszczenia stołów laboratoryjnych, pipet i innego sprzętu laboratoryjnego |  |  | 100-300 szt | 600 szt |  |  |  |  |
| 9 | Standard do sekwencjonowania v.3.1 do 3500 Genetic Analyser - zestaw 4 probówek zawierających zliofolizowane DNA pozwalające na standaryzację znanej 1200 nukleotydowej sekwencji. Zestaw przy pomocy którego można wykonać kalibrację spektralną oraz kontrolną reakcję sekwencjonowania na 8 lub 24 kapilarnym analizatorze genetycznym |  |  | 4-8 probówek | 4 probówki |  |  |  |  |
| 10 | Środek do mycia specjalistycznego usuwa zanieczyszczenia RNas’ami z powierzchni szklanych i plastikowych, - używany do czyszczenia stołów laboratoryjnych, pipet i innego sprzętu laboratoryjnego, |  |  | 500-1500 ml | 3 000 ml |  |  |  |  |
| 11 | Gotowe zoptymalizowane zestawy do badania mutacji pojedynczego nukleotydu u człowieka zestaw składa się z mixu 2 primerów i 2 sond na 500-1000 reakcji po 25 ul |  |  | 500-1000 reakcji | 1 000 reakcji |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

- 70% terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom*

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 5 – dostawa odczynników do odwrotnej transkrypcji do Termocykleraq BIOMETRA

| Lp | ASORTYMENT | Nazwa handlowa | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. z kol. 5 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. Kompletny zestaw do wykonania szybkiej, czułej i specyficznej analizy RT-PCR z wykorzystaniem starterów specyficznych dla genu i specyficznej analizy RT-PCR z wykorzystaniem starterów specyficznych dla genu. 2. Zestaw zawiera kompleks enzymatyczny polimerazy DNA złożony z polimerazy DNA Taq oraz z polimerazy o aktywności korygującej. 3. Mieszanina enzymów (fiolka 1) zawiera zabezpieczający inhibitor rybonukleaz, który dezaktywuje szerokie spektrum tych enzymów i jest aktywowany w temp. 60˚C. Jego obecność zabezpiecza RNA podczas syntezy cDNA, kiedy inne inhibitory rybonukleaz zawodzą. Integralność mRNA jest szczególnie ważna podczas analizy dłuższych fragmentów. Temperatura wydłużania wynosi zawsze 68ºC. 4. Zestaw zawiera bufor 5x stężony polimeraz typu hot-start+ Transcriptor Reverse Transcriptase wraz z nukleotydami w stężeniu 1,5 nM. Bufor zawierający dezoksyrybonukleotydy i substancje dodatkowe umożliwia rozpoczęcie reakcji PCR w wersji „hot start”, co gwarantuje uzyskanie wysokiej specyficzności i polepszenia jakości wykonania poprzez redukcję procesu tworzenia dimerów starterów. 5. Bufor jest odpowiedni do stosowania w wypadku wykonywania jednostopniowej reakcji RT-PCR dla trudnych matryc (skomplikowana struktura drugorzędowa, duża zawartość par GC) bez konieczności zwiększania temperatury reakcji. 6. Zestaw zawiera inhibitor Rnaz. 7. Każda seria zestawu jest testowana pod względem prawidłowości procesu RT-PCR. RT-PCR jest prowadzona dla 1000 kopii transkryptu in vitro RNA wirusa HAV. |  |  | 150 reakcji | 20 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

- 70% terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom*

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 6 – dostawa odczynników do badań diagnostycznych – roztwory Trypsyny

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. z kol. 5 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Roztwór trypsyny 0,25% Sterylny roztwór , przeznaczony do hodowli komórkowych z solami Ca i Mg, bez czerwieni fenolowej. Roztwór przeznaczony do diagnostyki in vitro posiada certyfikat CE Roztwór trypsyny w plastikowych butelkach. Każda partia roztworu musi posiadać certyfikat jakości potwierdzający : Jałowość pH (7,0 – 7,4) osmolarność ( 285-309mOsm/kg) negatywny wynik testu w kierunku mykoplazmy i parwowirusa świń pozytywny wynik testu biologicznego na odpowiednich liniach komórkowych |  |  | 100 ml | 100 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

70% terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 7 – dostawa odczynników do krioprezerwacji komórek DMSO

| Lp | ASORTYMENT | Nazwa handlowa | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. z kol. 6 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Odczynnik do krioprezerwacji komórek DMSO Parametry: · Zawartość DMSO ≥99,9% ·Temp. krzepnięcia ≥18,30C · Sterylny · Wolny od pirogenów · Wolny od mikoplazmy · Endotoksyny < 0,05 I.E./ml Opakowanie: przeźroczysta fiolka szklana |  |  | 6x50 ml | 50 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

70% terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 8 – dostawa odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych do oznaczeń grupy krwi układu ABO i Rh metodą probówkową

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto za op. z kol. 5 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Odczynnik monoklonalny anty A klon I |  |  | 1 amp. x 5 ml | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty A klon II |  |  | 1 amp. x 5 ml | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty B klon I |  |  | 1 amp. x 5 ml | 24 |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty B klon II |  |  | 1 amp. x 5 ml | 24 |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty D Blend |  |  | 1 amp. x 5 ml | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty D Rum |  |  | 1 amp. x 5 ml | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Dolichotest |  |  | 1 amp. x 2 ml | 24 |  |  |  |  |
| 8 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ PBS do układu ABO |  |  | 3 x 4 ml | 30 |  |  |  |  |
| 9 | PBS |  |  | 5 l | 48 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

70% terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 8 A

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Asortyment | OPIS | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty A klon I | Odczynniki monoklonalne anty A zawierają przeciwciała klasy IgM o swoistości anty A pochodzące z hodowli in vitro pojedynczych klonów mysich linii komórkowych. W skład odczynnika anty A wchodzą przeciwciała jednego z klonów: -9113D10 -BIRMA-1 -A-11H5 | Odczynniki gotowe do bezpośredniego użycia Przeznaczone do stosowania w metodach probówkowych Wykazują miano mniejsze niż 128 wzorcowymi grupy A1 uzyskuje czułość 100% , daje wyraźne reakcje z antygenami o osłabionej ekspresji ( np. A2) Uzyskują specyficzność 100% Aglutynują krwinki po 10 sekundach i po3 minutach osiąga nasilenie od +3 do +4 Odczynniki posiadają znak CE z nr jednostki notyfikowanej Posiadają aktualne certyfikaty WE- dostarczone w załączniku Każda seria posiada świadectwo jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty A klon II |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty B klon I | Odczynniki monoklonalne anty B zawierają przeciwciała klasy IgM o swoistości anty B pochodzące z hodowli in vitro pojedynczych klonów mysich linii komórkowych. W skład odczynnika anty B wchodzą notyfikowaną przeciwciała jednego z klonów: -9621A8 -B-6F9 - LB-2 | Odczynniki gotowe do bezpośredniego użycia Przeznaczone do stosowania w metodach probówkowych Wykazują miano nie mniejsze niż 128 z krwinkami wzorcowymi grupy B Uzyskują czułość 100% , daje wyraźne reakcje z antygenami o osłabionej ekspresji( np.A2B) Uzyskują specyficzność 100% Aglutynują krwinki po 10 sekundach i po3 minutach osiąga nasilenie od +3 do +4 Odczynniki posiadają znak CE z nr jednostki notyfikowanej Posiadają aktualne certyfikaty WE- dostarczone w załączniku Każda seria posiada świadectwo jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty B klon II |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty D Blend | Zawiera przeciwciała klasy IgM i klasy IgG o swoistości anty D . | Odczynnik gotowy do bezpośredniego użycia Wykazuje miano nie mniejsze niż 64 z krwinkami heterozygotycznymi aglutynuje krwinki w czasie 20-30 sekund , Posiada zdolność silnego reagowania od +3 do+4 z krwinkami RhD dodatnimi Reaguje z różnymi kategoriami antygeny D w tym również antygenami o słabej ekspresji tj D słabe Rozpoznaje kategorię DVI antygenu D Odczynniki posiadają znak CE z nr jednostki notyfikowanej Posiadają aktualne certyfikaty WE- dostarczone w załączniku Każda seria posiada świadectwo jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną |
| 6 | Odczynnik monowalentny anty D Rum | Zawiera przeciwciała klasy IgM o swoistości anty D | Odczynnik gotowy do bezpośredniego użycia Wykazuje miano nie mniejsze niż 64 z krwinkami heterozygotycznymi Aglutynuje krwinki w czasie 20-30 sekund , Posiada zdolność silnego reagowania od +3 do+4 z krwinkami RhD dodatnimi Reaguje z różnymi kategoriami antygeny D w tym również antygenami o słabej ekspresji tj D słabe Nie rozpoznaje kategorii DVI antygenu D Odczynniki posiadają znak CE z nr jednostki notyfikowanej Posiadają aktualne certyfikaty WE- dostarczone w załączniku Każda seria posiada świadectwo jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną |
| 7 | Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu ABO | Zestaw zawiera krwinki grupy: O RhD+ dodatni A RhD- ujemny B RhD+dodatni | Krwinki gotowe do użycia Umożliwiają wykrycie : naturalnych regularnych przeciwciał anty-A lub/i anty-B naturalnych nieregularnych przeciwciał z układu ABO, tj. anty-H, anty-A. naturalnych nieregularnych przeciwciał spoza układu ABO, tj. m.in.: anty-P1, anty-M, anty-Lea oraz do kontroli: czułości i specyficzności odczynników monoklonalnych do układu ABO czułości odczynnika Dolichotest czułości odczynników monoklonalnych do układu Rh Przebadanie w kierunku chorób wirusowych i kiły Krwinki posiadają znak CE z nr jednostki notyfikowanej Posiadają aktualne certyfikaty WE- dostarczone w załączniku Każda seria posiada świadectwo jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną |
| 8 | Warunki magazynowania i transportu odczynników |  | monitorowane |
| 9 | Wymagane próbki odczynników do kontroli swoistości i aktywności |  |  |

__________________ dnia __ __ 2018 roku

________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 9

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 9 – dostawa krążków nasyconych antybiotykami oraz podłoży agarowych

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto za op. z kol. 5 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Amikacyna 30 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Ampicylina 10 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Ampicylina 2 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Amoksycylina + kwas klawulanowy 20/10 |  |  | a' 50 krążków | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Amoksycylina + kwas klawulanowy 2/1 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Amoxycylina 10 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Aztreonam 30 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Cefaklor 30 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Cefazolina 30 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Cefepim 30 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Cefotaksim 5 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Cefotaksim 30 |  |  | a' 50 krążków | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Cefoxitin 30 |  |  | a' 50 krążków | 48 |  |  |  |  |
| 14 | Ceftazidim 30 |  |  | a' 50 krążków | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Ceftazidim 10 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Ceftriakson 30 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Cefuroksim 30 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Chloramfenikol 30 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Ciprofloksacyna 5 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 20 | Klindamycyna 2 |  |  | a' 50 krążków | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Doripenem 10 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Ertapenem 10 |  |  | a' 50 krążków | 48 |  |  |  |  |
| 23 | Erytromycyna 15 |  |  | a' 50 krążków | 10 |  |  |  |  |
| 24 | Kwas fusydowy 10 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 25 | Gentamycyna 10 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 26 | Gentamycyna 30 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Imipenem 10 |  |  | a' 50 krążków | 24 |  |  |  |  |
| 28 | Meropenem 10 |  |  | a' 50 krążków | 40 |  |  |  |  |
| 29 | Minocyklina 30 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 30 | Mupirocyna 200 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Netylmycyna 10 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Nitrofurantoina 100 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 33 | Norfloksacyna 10 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 34 | Oxacylina 1 |  |  | a' 50 krążków | 12 |  |  |  |  |
| 35 | Temocillina 30 |  |  | a' 50 krążków | 15 |  |  |  |  |
| 36 | Penicylina G 1UI |  |  | a' 50 krążków | 16 |  |  |  |  |
| 37 | Piperacylina 30 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 38 | Piperacylina + tazobaktam 30/6 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 39 | Rifampicyna 5 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 40 | Teikoplanina 30 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 41 | Tetracyklina 30 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 42 | Tobramycyna 10 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 43 | Trimetoprim 5 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 44 | Sulfamethoxazole+Trimethoprim |  |  | a' 50 krążków | 15 |  |  |  |  |
| 45 | Vankomycyna 5 |  |  | a' 50 krążków | 10 |  |  |  |  |
| 46 | Jałowe krążki 6-9 |  |  | a' 50 krążków | 300 |  |  |  |  |
| 47 | Levofloxacyna 5 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 48 | Tigecyklina 15 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 49 | Chirupristina/Dolfopristina 15 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 50 | Linezolid 10 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 51 | Ofloxacyna 5 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 52 | Ampicyllina+Sulbactam 10/10 |  |  | a' 50 krążków | 6 |  |  |  |  |
| 53 | Ticarcylin 75 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 54 | Ticarcylin+kwas klawulanowy 75/10 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 55 | Cefpodoxym 10 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 56 | Kwas nalidixowy 30 |  |  | a' 50 krążków | 3 |  |  |  |  |
| 57 | Vankomycyna 30 |  |  | a' 50 krążków | 10 |  |  |  |  |
| 58 | Agar BHI |  |  | a' 500 g | 2 |  |  |  |  |
| 59 | Agar Tryptozowo-Sojowy |  |  | a' 10 płytek | 36 |  |  |  |  |
| 60 | Bulion BHI |  |  | a' 500 g | 15 |  |  |  |  |
| 61 | Bulion Tioglikolanowy |  |  | a'100 probówek | 36 |  |  |  |  |
| 62 | Bulion Tryptozowo -Sojowy |  |  | a'100 probówek | 36 |  |  |  |  |
| 63 | Moxifloxacin 5 |  |  | a' 50 krążków | 10 |  |  |  |  |
| 64 | Ceftazidim-Avibactam 10-4 |  |  | a' 50 krążków | 15 |  |  |  |  |
| 65 | Ceftolozane-Tazabactam 30-10 |  |  | a' 50 krążków | 15 |  |  |  |  |
| 66 | Ceftaroline 5 |  |  | a' 50 krążków | 15 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

70% terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 9 A

PARAMETRY  WYMAGANE   DLA  KRĄŻKÓW  ANTYBIOTYKOWYCH

1.    WSZYSTKIE OFEROWANE KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE:

a)      są konfekcjonowane w opakowania zawierające ilości nie większe niż 50 krążków

b)    posiadają dwustronne, międzynarodowe, trwale wydrukowane i nie zmieniające się  oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z rekomendacjami CLSI oraz EUCAST,

c)     posiadają w / w oznaczenie w postaci kodu – symbolu antybiotyku , umieszczonego także na rurce  wraz z nazwą leku w pełnym brzmieniu,

d)    są wykonane z wysokiej  jakości bibuły śr. 6 mm , nie rozwarstwiającej się ani nie ulegającej rozdarciu podczas wyjmowania krążka z fiolki , każda fiolka z krążkami jest zapakowana w hermetycznie zamknięte oddzielne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci / środek higroskopijny /,

e)    posiadają karty bezpieczeństwa produktu (lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych DZ. U. Nr 11, poz. 84. z 2001 r.),

f)    spełniają wymogi Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.04. 2004 (DZ. U. Nr 93 poz.896 z 2004) Rozporządzenia MZ z dnia 03.11.2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów do diagnostyki in vitro (DZ. U. Nr 251 poz.2515 z 2004),

g)   posiadają instrukcje zawierające kompletny opis i zastosowanie krążków antybiogramowych,

h)   posiadają okres ważności min. 12 miesięcy,

i)    posiadają raport z badania porównawczego EUCAST

j)    krążki pakowane w blistry z pochłaniaczem wilgoci

k)   krążki są od jednego Dostawcy

l)   będą wymienione przez Wykonawcę na nowe o pożądanej jakości, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżenia się  ich jakości

Krążki muszą być kompatybilne z dyspenserami firmy Becton Dickinson, będącymi w posiadaniu Zamawiającego lub nieodpłatne dostarczenie dyspensera do oferowanych krążków.

Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów dla Producenta.

2.    NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA UZUPEŁNI PRÓBKI  ORAZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM:

a)     certyfikaty zgodności z dyrektywą 98.79 EC-CE  na oferowane produkty,

b)     zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu / mogą być na płycie CD /  lub oświadczenie,
że oferowane produkty nie podlegają ustawie,

c)     kartę katalogową zawierającą: nazwę  produktu, wielkość opakowania,  numer katalogowy, nazwę producenta etc.,

d)    instrukcje zawierające kompletny opis i zastosowanie krążków antybiogramowych oraz kryteria interpretacji stref zahamowania wzrostu wg CLSI oraz EUCAST,

e)      próbki opakowania produktu w ilości minimum 2 dowolnie wybranych fiolek /rurek/ po 50 krążków,

f)    certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych.

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____                                                                                                       (podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 10 – dostawa plastikowych pasków antybiotykowych z gradientem stężeń do grzybów

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto za op. z kol. 5 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Flukonazol |  |  | 10-30 pasków | 180 pasków |  |  |  |  |
| 2 | Itrakonazol |  |  | 10-30 pasków | 180 pasków |  |  |  |  |
| 3 | Amfoterycyna |  |  | 10-30 pasków | 180 pasków |  |  |  |  |
| 4 | Worikonazol |  |  | 10-30 pasków | 180 pasków |  |  |  |  |
| 5 | Caspofungin |  |  | 10-30 pasków | 180 pasków |  |  |  |  |
| 6 | Anidylofungina |  |  | 10-30 pasków | 180 pasków |  |  |  |  |
| 7 | Flucytozyna |  |  | 10-30 pasków | 180 pasków |  |  |  |  |
| 8 | Pasakonazol |  |  | 10-30 pasków | 180 pasków |  |  |  |  |
| 9 | Micafungin |  |  | 10-30 pasków | 180 pasków |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

70% terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 10 A

PARAMETRY  WYMAGANE   DLA  PASKÓW NASYCONYCH LEKAMI PRZECIWGRZYBICZYMI

1.    WSZYSTKIE OFEROWANE PASKI NASYCONE LEKAMI PRZECIWGRZYBICZYMI:

  - są konfekcjonowane w opakowaniach zawierających ilości nie większe niż 30szt, preferowane są pakowane pojedynczo,

  - posiadają karty bezpieczeństwa produktu / lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych (DZ.U.Nr11, poz.84  z 2001 r.),

  - spełniają wymogi Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 (DZ.U.Nr.93 poz.896 z 2004r.) Rozporządzenia MZ z dnia 03.11.2004 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów do diagnostyki in vitro  (DZ.U. Nr 251 poz.2515 z 2004r. ),

  - posiadają instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie  testu plastikowego,

  - do każdej serii produkcyjnej produktu dołączony jest certyfikat kontroli jakości,

  - posiadają  okres ważności minimum 2 lata,

  - testy plastikowe mają pochodzić od jednego producenta w celu zachowania standaryzacji wykonywanego oznaczenia lekowrażliwości dla pacjenta,

  - testy plastikowe maja posiadać co najmniej 15 dwukrotnych rozcieńczeń,

  - testy plastikowe mogą być pakowane w gąbki ,umożliwiające ich przechowywanie  w temperaturze pokojowej.

2.    NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA UZUPEŁNI NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY W JĘZYKU POLSKIM:

- Kryteria interpretacji odczytu wartości MIC wg CLSI oraz EUCAST.

- Wymagana pozytywna opinia o paskach nasyconych lekami przeciwgrzybiczymi.

__________ dnia _______ 2018 roku

__      _____                 _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 11 – dostawa odczynników do badań diagnostycznych – zestawy odczynnikowe do manualnego oznaczania metanefryn

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość znaczeń | Cena jedn. netto za op. z kol. 5 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa handlowa |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do manualnego oznaczania metanefryn metodą spektrofotometryczną ilościową zestaw wyposażony w mikrokoloumny z żywicą jonowymienną wraz z materiałem kontrolnym w ilościach adrekwatnych do ilości testów, przy założeniu, że badanie w2ykonbywane będzie jeden raz w tygodniu. Zamawiający wymaga zgłoszenia badania do sprawdzianu zewnątrzlaboratoryjnego z częstotliwością przynajmniej jeden raz na pół roku na koszt Dostawcy |  |  | 40 oznaczeń | 1 200 oznaczeń |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

70% terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom

__________ dnia _____             __ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 12 – dostawa szczepów kontrolnych

| Lp | ASORTYMENT | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. z kol. 6 | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | VAT% | Brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Escherichia coli ATCC 25922 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Escherichia coli ATCC 35218 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Escherichia coli NCTC 13846 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Campylobacter jejuni ATCC 33560 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Candida parapsilosis ATCC 22019 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Candida krusi ATCC 6258 |  |  |  | 10-25 kr. | 1 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  | X |  |

UWAGA:

- 70 % terminu ważności podanego przez Producenta odpowiada                              miesiącom*

__________ dnia _______ 2018 roku

_______       _____________    _____

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 13

Miejscowość ………………. dnia ……………….2018r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej.

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 3

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 4

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 5

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 6

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 7

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 8

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 9

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 10

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 11

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

PAKIET Nr 12

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

- Kod, hasło do otwarcia druku JEDZ ……………………………………………….

* niepotrzebne skreślić , należy zostawić właściwą odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, aby wykonawca w druku OFERTA pozostawił jedynie pakiety, na które  składa ofertę.

_______            ___ dnia ________________ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 14

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW  DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH – II” , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH – II”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2018r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej