Załącznik nr 1 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia …………….2018r.

……………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………………………

REGON ………………………………................................. NIP ………………..…………..………......................………

Tel. ……………………………… Fax …………….…....................e-mail ………………………….……………………

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………Tel …………………….……

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Osoba/ osoby  odpowiedzialna/e za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy aparatury i urządzeń medycznych na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET NR 1 – AUDIOMETR – 1 SZT.

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET NR 2 – TYMPANOMETR –  1 SZT.

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET NR 3 – URZĄDZENIE ABR - 1SZT.

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

## PAKIET NR 4 – ZESTAW FESS I MICRODEBRIDER (SHAVERA) LARYNGOLOGICZNY Z WYPOSAŻENIEM – 1 ZESTAW

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Okres gwarancji  ………….miesięcy

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z zapisami przedstawionymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

[] Tak [] Nie*;

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale XII pkt. 7) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………     [] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ 2018 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2018r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury i urządzeń medycznych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AUDIOMETR – 1 szt.

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kanały: 2 oddzielne i identyczne |  |
| 2 | Intensywność bodźca: Min. AC:-10 do 120 dB HL, BC: -10 do 80 dB HL |  |
| 3 | Zakres częstotliwości: Min. 125 – 8000 Hz |  |
| 4 | Bodźce: Min. ton, ton modulowany |  |
| 5 | Maskowanie: Min. szum, wąskopasmowy NBN, szum biały WN |  |
| 6 | Sygnalizacja pacjenta: Min. świetlna i dźwiękowa |  |
| 7 | Automatyczny test progowy |  |
| 8 | Testy nadprogowe: Min. SISI, Fowler (ABLB) |  |
| 9 | Oprogramowanie: system NOAH, j. polskim |  |
| 10 | Zestaw komputerowy zawierający min.: komputer stacjonarny: procesor min. i5, RAM min. 8GB, monitor dotykowy z filtrem prywatyzującym min. 19”, HDD min. 1000 GB, min. Windowa 10 PRO |  |
| 11 | Połączenie z komputerem min. USB |  |
| 12 | Drukarka kolorowa |  |
| 13 | Słuchawki typu TDH |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 2 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |
| 4 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie posiada funkcję audiometrii słownej | TAK- 20,00 pkt. NIE- 0,00 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TYMPANOMETR – 1 szt

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Słuchawka contra TDH |  |
| 2 | Tony pomiarowe: Min. 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz |  |
| 3 | Zakres podatności: Min. 0,2 do 8,0 ml |  |
| 4 | Zakres ciśnienia: Min. od -600 daPa do +400 daPa |  |
| 5 | Ręczne sterowanie w tympanometrii i testach odruchów z mięśnia strz. |  |
| 6 | Tympanometria: automatyczna i manualna |  |
| 7 | Pobudzenie: min. ipsilateralne i kontralateralne |  |
| 8 | Bodziec: Min: 250, 500, 1k, 2k, 4k |  |
| 9 | Max. intensywność: 110 dB HL ipsi, 120 dB HL contra |  |
| 10 | Testy: Min: trąbki Eustachiusza, test Decay |  |
| 11 | Wbudowana drukarka termiczna |  |
| 12 | Współpraca z systemem Noah |  |
| 13 | Komunikacja z komputerem PC dla gromadzenia i drukowania wyników badań |  |
| 14 | Wizualizacja wyników impedancji na wbudowanym ekranie LCD umożliwiającym przeglądanie wyniku badania |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie posiadające możliwość wykonania testów: Williamsa i Toynbee | TAK- 20,00 pkt. NIE- 0,00 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Złącznik Nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SYSTEM ABR – 1 szt

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komputer: min. procesor min. i5, RAM min. 8GB, monitor min. 19”, HDD min. 1000GB, min. Windows 10 PRO, mysz bezprzewodowa, drukarka laserowa kolorowa |  |
| 2 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 3 | 2 kanałowy system do badań słuchowych potencjałów wywołanych ABR |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w słuchawki nauszne oraz słuchawkę kostną |  |
| 5 | Jednostka główna podłączana do PC przez port USB |  |
| 6 | Jednostka główna posiadająca optyczną izolację przedwzmacniacza oraz wbudowany bezpieczny transformator medyczny |  |
| 7 | Bodźce: Min: trzask, impulsy tonalne, bodziec szerokopasmowy charakteryzujący się jednoczesnym dotarciem do receptora bez względu na jego częstotliwość |  |
| 8 | Częstość bodźca od 0,1 do min. 80,1/s w krokach co 0,1 |  |
| 9 | Maskowanie białym szumem, kalibracja i prezentacja pe SPL |  |
| 10 | Poziom od 0 do min.100 dB nHL w krokach co 0,1 dB |  |
| 11 | Polaryzacja : min. sprężanie, rozprężanie, przemiana |  |
| 12 | Poziom maskowania od + 30 Db do min. -40 dB względem bodźca prezentowanego w peSPL |  |
| 13 | Długość analizy 150 ms i 300 ms |  |
| 14 | Częstotliwość próbkowania min. 30kHz |  |
| 15 | Rozdzielczość przetwarzania AC: 16 bit |  |
| 16 | Filtr: dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy |  |
| 17 | Parametry ustawione przez użytkowania min.: ręczny bodziec w celu przyzwyczajenia, linia bazowa, normalizacja latencji, szablony raportów, wydruk, poziom zagłuszania, stymulowane ucho, tłumienie, liczba krzywych w natężeniu, ogólne wzmocnienie ekranowe jednej krzywej, częstotliwość, liczba fal sinusoidalnych |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie posiadające możliwość badania metodami CE-chirp oraz możliwość rozbudowy o metody pomiarowe oVEMP, cVEMP oraz OAE | TAK- 20,00 pkt. NIE- 0,00 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zastaw do FESS i microdebrider (shavera) laryngologiczny z wyposażeniem  – 1 zestaw

MODEL, TYP						……………………………………..…….……….

PRODUCENT						…………………………………………….….…..

ROK PRODUKCJI (nie wcześniej niż 2018r.)		……………………………………………………

OKRES GWARANCJI (min. 24 miesiące)		…………………………………………………….

- MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Konsola zasilająca |  |  |
| 1. | Shaver zasilany i sterowany ze stacji zasilania |  |  |
| 2. | Kanał ssący przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć) |  |  |
| 3. | Możliwość obrotowej i oscylacyjnej pracy shavera |  |  |
| 4. | Zakres prędkości obrotowej shavera: min. od 50 rpm do 30 000 rpm |  |  |
| 5. | Zakresy prędkości oscylacyjnej shavera: min. od 50 rpm do 7 500 rpm |  |  |
| 6. | Stacja zasilania wyposażona w dotykowy ekran LCD (przekątna min. 20 cm) z dwiema pompami perystaltycznymi |  |  |
| 7. | Możliwość współpracy stacji z neuromonitorem tj. możliwość stymulacji nerwów za pomocą standardowych wierteł otolaryngologicznych podczas operacji otolaryngologicznych |  |  |
| 8. | Automatyczne ustawienie parametrów w zależności od używanej rękojeści |  |  |
| 9. | Na wyświetlaczu prezentowane min. następujące parametry: wartość obrotów napędu, kierunek obrotów, kody błędów, wielkość przepływu irygacji, wybrany napęd-mikronośnik. |  |  |
| 10. | Stacja zasilająca z funkcją umożliwiającą zatrzymanie okna ostrza zawsze w tej samej wcześniej ustawionej pozycji, np. „zawsze otwarte” lub „zawsze zamknięta” |  |  |
| 11. | Stacja zasilająca z możliwością pracy w module z przemywaniem optyki endoskopów. |  |  |
| 12. | Możliwość dostarczenia i zastosowania ostrzy „śledzonych” przez nawigację elektromagnetyczną, fabrycznie skalibrowanych |  |  |
| 13. | Ostrza do shavera proste śr 4mm dł. 11cm (w zestawie z drenem do irygacji) 100 szt. |  |  |
| II | Narzędzia do FESS | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* | Numer katalogowy oferowanego narzędzia |
| 1. | Sonda do zatoki szczękowej, podwójnie zakończona kulką ø 1,2 mm i ø 2mm, dł. 19cm-1szt. |  |  |
| 2. | Sonda do zatoki czołowej, podwójnie zakończona – kulką i haczykiem, dł. 21cm-1szt. |  |  |
| 3. | Zgłębnik zatoki czołowej typu „RITTER-HALLE” ø2,5mm, dł. robocza 145mm – 1 szt. |  |  |
| 4. | Nóż sierpowaty, ostro zakończony szpicem, dł. 19cm – 1 szt. |  |  |
| 5. | Nożyczki do małżowiny nosowej, proste, bransze ząbkowane, górne ostrze ruchome, dł. robocza 13cm-1szt. |  |  |
| 6. | Punch do zatoki 2mm, dł. 180mm, umożliwiający ciągłą pracę – 1 szt. |  |  |
| 7. | Punch do zatoki 3mm, dł. 150mm, umożliwiający ciągłą pracę - szt. |  |  |
| 8. | Punch do zatoki klinowej typu FS-KERRISON, 90° 2mm, dł. robocza 180mm rozbieralny do mycia – 1szt. |  |  |
| 9. | Punch typu HAJEK-KOFLER, obrotowy 360°, 90° 3mm, dł. robocza 170mm-1 szt. |  |  |
| 10. | Punch typu „grzybek” do zatoki czołowej, ø 3,5, wygięty do góry 65°, dł. robocza 170mm – 1szt. |  |  |
| 11. | Punch tnący do zatoki czołowej, obie bransze miseczkowate, ruchome, ø2mm, sztyft w przedniej części wygięty ok 50°, dł. robocza 145 mm – 1 szt. |  |  |
| 12. | Kleszczyki nosowe typu BLAKESLEY, proste, rozm. 5mm, dł. robocza 15cm – 1 szt. |  |  |
| 13. | Kleszczyki nosowe typu BLAKESLEY, proste, rozm. 3,5mm, dł. robocza 15cm – 1szt. |  |  |
| 14. | Kleszczyki typu „Antrum Grasping” bransze otwierane do góry w zakresie od 90° do 120°, dł. robocza 10cm – 1 szt. |  |  |
| 15. | Kleszczyki nosowe tnące typu „Antrum Side-Biter”, tnące w prawo do dołu, dł. robocza 100mm – 1szt. |  |  |
| 16. | Nożyczki do małżowiny nosowej, proste, bransze gładkie, górne ostrze ruchome, dł.robocza 115mm – 1 szt. |  |  |
| 17. | Kleszczyki nosowe tnące, górna bransza ruchoma, rozmiar mały, proste, dł. robocza 140mm – 1 szt. |  |  |
| 18. | Kleszczyki nosowe tnące, górna bransza ruchoma, rozmiar mały, proste, dł robocza 115mm – 2szt. |  |  |
| 19. | Kleszczyki nosowe tnące górna bransza ruchoma, rozmiar duży, proste, dł robocza 115mm – 2szt. |  |  |
| 20. | Kleszczyki nosowe tnące do góry 45°, rozmiar duży, bransza dolna ząbkowana, dł robocza 115mm – 1 szt. |  |  |
| 21. | Nóż obrotowy typu BALLENGER w kształcie bagnetu, szerokość noża obrotowego 4 m, dł. całkowita 195mm – 1szt. |  |  |
| 22 | Jakość narzędzi zgodna z normą EN ISO 13485 |  |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

| 1 | Częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych wymagana przez producenta urządzenia - PODAĆ | Wykonawca oświadcza, iż producent oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga następującej częstotliwości dokonywania przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji …………………….. oraz po jego upływie: ……………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | Nazwa/Adres: ………………………………………………… ………………………………………………… Telefon: ……….…………………….…………... Fax: …………….……………….…………… |
| 3 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii. PODAĆ | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie maksymalnie …….. godziny. |

- PARAMETRY OCENANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

| Lp | PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ * (potwierdzić/ podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja umożliwiająca przymocowanie konsoli do stojaka | TAK- 10,00 pkt. NIE- 0,00 pkt. |  |
| 2 | Możliwość podpięcia do stacji dwóch niezależnych systemów pracujących jednocześnie (shaver i wiertarka) | TAK- 10,00 pkt. NIE- 0,00 pkt. |  |

*  wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

W celu dokonania oceny parametrów technicznych w kryterium JAKOŚĆ i przyznania punktów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: katalogu, folderu lub opisu technicznego lub kart katalogowych w języku polskim. Treść dołączonego do oferty dokumentu powinien potwierdzać wszystkie dodatkowo oceniane parametry określone w SIWZ. Brak potwierdzenia w dostarczonych dokumentach dodatkowo ocenianego parametru będzie skutkowało nie przyznaniem dodatkowych punktów – (0 pkt). Dopiski, uzupełnienia odręczne w dokumentach nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

...........................................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania